문서번호	기전과-271
결재일자	2019.1.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
황상호		문준호	01/16 곽희영
협조

마장지하차도 관리실 전기온수기  점검보고 및 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

성동도로사업소

(기전과)

마장지하차도 관리실

전기 온수기 점검 보고 및 교체계획

마장지하차도 관리실 전기온수기의 노후로 녹물이 발생하여, 해당 제조업체에 점검문의 후 수리불가능 하여 교체하고자 합니다.

1		설치현황

○ 설치장소 : 마장지하차도 관리실

○ 명    칭 : 저장식 전기온수기***************

- 용량100L, 2.5KW

○ 제 조 사 : *******

○ 연 락 처 : *****************

저장식 전기 온수기 현장설치 모습		녹물 발생

2		문제점

○ 장기사용으로 온수기 내부에서 지속적인 녹물 발생

○ 동절기 지하차도 현장근무자 위생관리에 애로

3		보고자 의견

○ 탱크내부가열에 의해 수축과 팽창의 반복으로 내부코팅이 벗겨져 녹물이 발생하는 현상으로,

○ 탱크자체 수리가 불가능 하며, 동절기 현장근무자 위생관리를 위하여  교체 하고자 합니다.(2018년 12월 답십리지하차도 온수기 교체당시 제조사 점검(비용지불) 결과 수리불가 판정, 당 건은 동일모델 같은현상으로 제조사 유선문의 함)

- 교체비용:50만원 소요.  끝