문서번호	행정관리과-590
결재일자	2019.1.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	행정관리과장
김진호		박소현	01/16 이상봉
협 조

병물생산동 물탱크 원수밸브 구매계획 보고

2019. 1.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

병물생산동 물탱크 원수밸브 구매계획 보고

병물생산동 물탱크 원수밸브 고장으로 병물아리수 생산에 지장이 있어 밸브를 구매 교체하여 병물아리수생산에 만전을 기하고자 함.

□ 점검사항

○ 점검일자 : 2019. 1. 7. (월)

○ 점 검 자 : 전정찬, 안용택, 이상훈

○ 점검결과

- 병물생산동 1,2번 물탱크 원수밸브 노후로 누수 발생

○ 점검사진

원수밸브 노후로 누수 발생

□ 조치계획

○ 병물생산동 1,2번 물탱크 원수밸브 2EA 구매 하고자 함.

○ 구매업체

- 업 체 명 : 밸만밸브

○ 소요예산 및 지출방법

- 소요예산 : 금246,000원(금이십사만육천원)

- 지출방법 : 법인카드 구매 후 신용카드 결재 계좌 입금

(신한은행 100-033-245893)

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,재료비,일반재료비(병물아리수)