투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(혜성여고 대지경계 옹벽관련 실정보고 보완 요청)

1.업무지시현장 : 시립노원청소년직업체험센터 신축공사 (주)디에스종합건설, 시립노원

청소년직업체험센터 신축공사 주식회사 신한종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2019-01-16 10:01:32

3.지 시 내 용

가. 신한시노청 제2019-003(2019.1.14.)호와 관련입니다.

나. 상기호로 제출한 혜성여고 대지경계 옹벽 설치 실정보고와 관련하여 아래와 같이         보완제출 요청하오니 2019.1.23.(수)까지 검토 후 제출 바랍니다.

1) 대지경계 옹벽 설치구간(L=61M) 단면 상세 추가 및 보완

□ 북측과 서측에 설치하는 옹벽의 형상 및 치수가 대지경계선에 따라 다르고, 서측의          경우 D.A(드라이에리어) 신설부위에 대한 단면 상세 요함.

2) 옹벽 설치에 대한 관계기술자(설계 또는 구조기술사) 의견서 첨부

□ 해당 구간의 본 설계에는 레벨차이가 1M 정도로 확인되나 실제는 그 이상 차이가           나므로 부득이 옹벽을 설치하는 것으로 실정보고 되었으나 옹벽구조물에 대한 토압,           전도 등 외력에 대한 관계기술자의 검토 또는 의견서가 첨부되어 있지 않아 자료의           신빙성이 결여되어 보완요청함.  끝.

주무관							김용성			건축관리과장					차무흥					건축부장					01/16 임인구
협조자
시행			건축부-745									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층 (무교동)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02)3708-2657						/전송			02)3708-2659					/	yskim8103@seoul.go.kr												/	부분공개(5)