생명을 살리는 소방자동차 양보, 이제는 의무입니다.
	강서소방서
수신	강진건설 주식회사
(경유)
제목	염창1주택 재건축정비사업 소방용수시설 이설 현장검수 결과 알림

1. 재난관리과-7601(2018.12.17.)호 “염창1주택재건축정비사업 소화전 설치 이설공사 완료”와 관련입니다.

2. 위와 관련 염창1주택 재건축정비사업 소방용수시설 이설 현장검수 확인결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 대 상: 소화전 6개소

나. 검수내용

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 외관상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

다. 검수결과: 양호(6개소)

붙임  소방용수시설 현지확인 결과 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	김민하		대응총괄팀장	유승권		재난관리과장	01/17 이환종
협조자
시행	재난관리과-279	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개