자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	서울특별시 도봉소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료 회신

1. 우리 시 상수도 발전에 협조하여 주시는 귀 서에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-6598호(`18.11.26)와 관련, 보수 의뢰하신 소방용수시설(지상식    소화전) 보수 건에 대해 완료하였음을 알려드립니다.

가. 보수사항

연번	위치	대상	개소	고장사항	보수방법	용수번호
1	도봉구 쌍문동 75-53	지하식 소화전	1개소	출수 불능	출수 가능	1253
2	도봉구 방학동692-2	지상식 소화전	1개소	몸통 스핀들 고장	지상식 소화전 교채	1372

끝.

	북부수도사업소장
주무관	강영탁		급수운영과장	01/17 代이문성
협조자	주무관	최용진
시행	급수운영과-1043	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동) 북부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3358	/전송	02-3146-3389	/	kyt0362@seoul.go.kr	/	대시민공개