문서번호	운영총괄과-217
결재일자	2019.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영총괄과장	운영부장
문상규	권순철	01/17 송영민

한강 매점(광나루2호점) 하수관 동파 긴급보수 계획

2019. 1.

한강사업본부

(운영총괄과)

한강 매점(광나루2호점) 하수관 동파 긴급보수 계획

한강매점 광나루2호점 하수관 동파(맨홀동결, 하수관로 파손, 모터고장)에 대한 긴급보수를 실시하여 매점영업을 정상화 하고자 함

□ 현황

○ 하수관 동파 현황

- 1차맨홀의 모터 파손

- 2차맨홀에서 오수배관까지 연결관로 파손 및 배수정체로 하수관 내부가 동결상태임(둔치바닥에서 10cm 정도로 낮게 배관설치)

○ 매점운영사업자 불편사항

- 하수가 넘쳐서 주차장 및 우수관으로 흘러들어가고 있음

※ 현장사진

2차 맨홀 동결	오수가 주차장으로 흘러나옴	파손관로 확인

□ 긴급보수 필요 사항

○ 1차맨홀 모터 수리

○ 2차 맨홀에서 오수관까지 연결관로 재설치(깊이 60cm이상, 관로길이 150M 매설)

※ 추정가격 2천만원 이하의 소액, 긴급보수 필요, 으로 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조에 의거 수의계약 추진

□ 소요예산 : 약20,000,000원(추정)

○ 예산과목 : 한강공원 매점유지관리, 사무관리비(100-201-01).  끝.