문서번호	물재생시설과-885
결재일자	2019.1.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
김병오		송동욱	01/18 임춘근
협조

올림픽대교 남단 IC 연결램프 구조개선공사 관련

차집관로 정비공사 시설물 인수·인계 검토보고

2019. 1.

물순환안전국

(물재생시설과)

올림픽대교 남단 IC 연결램프 구조개선공사 관련

차집관로 정비공사 시설물 인수·인계 검토보고

도시기반시설본부에서 시행 한 “올림픽대교 남단 IC 연결램프 구조개선공사”관련 차집관로 시설물에 대한 공사가 완료 됨에 따라 인수·인계 요청이 있어 검토결과를 보고드림

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 올림픽대교 남단 IC 연결램프 구조개선공사

(하수 시설물 이설)

□ 위    치 : 올림픽대교 남단

□ 시설규모

▷ 차집관거 및 부대시설

- PC BOX 하수관로(□2.0×2.0m, L=224m)

- 맨홀 3개소

□ 공사기간(차집관로 공사기간) : ‘16.04. ~ ‘21.12.

(‘16.11. ~ ‘18.11.)

□ 총사업비(차집관로 공사비) : 47,343백만 원(439백만 원)

□ 시 공 사 : ㈜덕일 외 2개사

□ 감 리 사 : ㈜이산 외 2개사

□ 감독부서 : 서울특별시 도시기반시설본부

Ⅱ		추진현황

□ 2016.04.01 : 공사 착공

□ 2017.11.03 : 시설물 인수인계서 송부(도시기반시설본부 → 물재생시설과)

□ 2017.11.15. : 현장합동점검 시행(도시기반시설본부 및 물재생시설과)

□ 2017.11.16 : 차집관로 이설 인계, 인수 전 사전점검 결과 조치요청(올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사)

(물재생시설과 → 도시기반시설본부)

□ 2018.10.16 : 하수 시설물 이설 합동점검 조치결과 제출 및 관리사무 위임 요청(올림픽대로 남단IC)

(도시기반시설본부 → 물재생시설과)

□ 2018.11.28 : 차집관로 이설공사 관련 시설물 인수 검토의견 제출

((주)탄천환경 → 물재생시설과)

○ 기 점검 지적사항은 조치완료 하였으며, 향후 자전거도로 포장, 녹지조성 시 맨홀과 단차 및 틈새 없도록 시공하고 준공 전 확인필요

□ 2018.12.21 : 차집관로 이설공사 관련 검토의견 통보

(물재생시설과 → 도시기반시설본부)

□ 하수 시설물 이설 관련 검토의견 조치결과 제출 및 관리사무 위임 요청(올림픽대교 남단IC)【토목부-269(2019.01.07.)】

Ⅲ		검토결과

□ 차집관로 시설물 인수․인계를 위한 합동 점검결과 지적 된 사항에 대하여 보완조치가 완료되었음

□ 차집관로 이설공사에 대한 부분준공(‘18.11)이 완료되었으나 사업기간이 2021년 12월까지 예정되어 있어 향후 자전거도로 포장, 녹지조성 시 맨홀 단차 및 틈새가 없는 지 여부를 최종 준공 전에 합동점검 필요

Ⅳ		조치의견

□ 향후 약 3년 정도 공사완료를 위한 사업기간이 필요함에 따라 차집관로 공사완료 시설물에 대한 효율적 유지관리를 위하여 도시기반시설본부로부터 시설물 인수 후 유지관리를 담당하고 있는 ㈜탄천환경에 인계하고자 함

□ 또한, 도시기반시설본부에 인수·인계서 송부 시 최종 준공 전 합동점검을 이행토록 통보하고자 합니다.

붙임 : 1. 공문 1부.

2. 시설물 인수․인계서 1부.

3. 하자보증서 1부. 끝.