문서번호	요금과-1568
결재일자	2019.1.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금관리2팀장	요금과장	서부수도사업소장
이흥재	이희대	이병두	01/18 박영헌
협 조

2018년 11월 (2019년 1월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2019.  1.

서부수도사업소

(요금과)

2018년 11월(2019년 1월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 97.11%

□ 11월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2018	113,833	112,390	98.73
	2017	113,371	111,656	98.49
	증감	462(0.41%)	734(0.66%)	0.24
당월	2018	9,998	10,475	104.77
	2017	10,067	10,346	102.77
	증감	-69(-0.69%)	129(1.25%)	2.00

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘18.11월(’19.1월 납기) 당월 공급량은 9,998천㎥으로 전년동기 대비 69천㎥ 감소, 조정량은 10,475천㎥으로 전년동기 대비 129천㎥ 증가하여 당월 유수율은 전년대비 2.0% 증가하였으며, ‘18년 누계 유수율은 0.24% 증가함

○ 당월 공급량은 전년대비 감소하였으며 아래와 같은 증·감 원인이 있는 것으로 분석됨

1. 기간제 근로자 등 탐지를 통한 누수 적출로 일 9,333㎥ 감소

2. 전년동기 대비 서울시 강우량 427% 증가(17.11월:15.0mm, 18.11월:79.1mm)

3. 관내 재개발, 재건축에 따른 주민이주 및 신규아파트 입주로 증·감 사항 발생

※ 서울시 전체 공급량은 전년동기 대비 1.43% 증가

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	98.9	94.1	99.1	93.8	106.4	98.3	106.1	92.7	104.2	87.4	104.8	-
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.4	91.0	103.7	89.9	102.8	90.3
증감	-2.6	-3.1	-3.2	-2.0	2.4	4.2	4.7	1.7	0.5	-2.5	2.0	-90.3

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	8,166	10,790	7,569,	13,674	1,420	6,811	7,228	6,169
	조정량	8,658	10,648	7,380	13,120	1,225	6,738	8,387	6,224
	유수율	106.02	98.68	97.50	95.95	86.27	98.93	116.03	100.89
당월	공급량	784	922	689	1,215	145	596	716	451
	조정량	1,080	801	858	1,014	128	531	501	812
	유수율	137.76	86.88	124.53	83.46	88.28	89.09	69.97	180.04
담 당 자		이용민 (급수)	반건모 (급수)	김두수 (급수)	박윤정 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율:이흥재(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 정준석(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	2,067	4,099	7,315	20,620	6,032	4,158	7,714
	조정량	1,856	3,710	7,090	20,118	5,926	4,031	7,278
	유수율	89.79	90.51	96.92	97.57	98.24	96.95	94.35
당월	공급량	174	416	661	1,818	383	337	690
	조정량	38	442	825	1,671	696	391	687
	유수율	21.84	106.25	124.81	91.91	181.72	116.02	99.57
담 당 자		배한기 (급수)	김용섭 (급수)	황인성 (급수)	이진영 (시설)	박성열 (시설)	강철운 (시설)	황순미 (시설)
총 괄		유수율:이흥재(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 정준석(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	41,619	33,690	38,525
	조정량	41,030	34,006	37,353
	유수율	98.6	100.9	97.0
당월	공급량	3,755	3,015	3,228
	조정량	3,881	3,149	3,445
	유수율	103.4	104.4	106.7

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2018.11월(1월납기)		2017.11월(1월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	135,543	10,475	133,595	10,346	129	1.25
가정용	118,683	7,113	117,623	7,075	38	0.54
공공용	1,007	1,030	1,007	971	59	6.08
일반용	15,782	2,115	14,888	2,057	58	2.82
욕탕용	71	217	77	243	-26	-10.70

□ 업종별 조정량 증가 원인

- 2019년 1월 납기 전체 조정량은 전년대비 129천㎥ 증가

- 업종별로는

<가정용> : 38천㎥ 증가

○ 마포구 숭문길 98 마포자이3차아파트 ’18. 9월 입주 시작 ▴11,240

○ 마포구 월드컵북로 235 시영아파트 11월 납기 계량기 회전불량 인정 부과 후 정산 ▴2,180

○ 마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 ’18. 8월 입주 ▴4,783

○ 서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 ’18. 2월 391세대 입주 ▴6,077

<공공용> : 59천㎥ 증가

○ 마포구 토정로 56 한국중부발전 서울복합화력발전소 ’18. 7월 운영 시설 ▴7,962

○ 마포구 마포대로 247 아현중학교 전년 동기 수영장 공사로 사용량 격감 ▴2,962

○ 은평구 가좌로5길 5 충암학교 동파방지용 수돗물 방류 과다 ▴2,622

<일반용> : 58천㎥ 증가

○ 마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 ’18. 7월 이후 입주 증가 ▴7,072

○ 마포구 월드컵북로54길 25 상암DMC푸르지오 ’18. 8월 이후 입주 증가 ▴10,529

○ 마포구 백범로 23 거구장 전년 외국인 방문객 급감 후 영업호전 ▴5,410

○ 서대문구 이화여대5길 35 이대영타운오피스텔 ’18. 4월 이후 입주 증가 ▴2,673

<욕탕용> : 26천㎥ 감소

○ 마포구 월드컵북로44길 40 마포주민 편익시설 빌딩 절수 및 이용자 감소 ▾11,067

○ 은평구 연서로 320 청자사우나 ’18. 6월 폐업 및 리모델링 ▾1,451

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2018.11월(1월납기)		2017.11월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	135,543	10,475	133,595	10,346	1,948	129
1	증산4	11,560	1,080	11,401	1,053	159	27
2	증산5	14,607	801	14,460	792	147	9
3	와우산1	9,898	858	9,746	869	152	-11
4	와우산2	4,141	1,014	4,249	982	-108	32
5	만리3	1,857	128	1,898	127	-41	1
6	홍은	7,746	531	7,679	527	67	4
7	백련	6,580	501	6,477	492	103	9
8	백련6	4,220	812	4,049	791	171	21
9	백련9	16	38	17	37	-1	1
10	증산3	6,969	442	6,780	443	189	-1
11	남산4	8,865	825	8,509	814	356	11
12	불광터널	29,308	1,671	28,463	1,676	845	-5
13	증산1	11,156	696	11,624	688	-468	8
14	증산2	7,511	391	7,200	382	311	9
15	진관	11,109	687	11,043	673	66	14

○ 증산4 : 마포구 월드컵북로54길 25 푸르지오 ’18. 8월 이후 입주 증가 ▴10,529

○ 증산5 : 마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 ’18. 8월 입주 ▴4,783

○ 와우산1 : 마포구 서강로 95 창전삼성래미안 보일러실 수전사용 감소 ▾1,196

○ 와우산2 : 마포구 숭문길 98 마포자이3차 ’18. 9월 입주 시작 ▴11,240

○ 만리3 : 특이사항 없음

○ 홍은 : 서대문구 통일로 510 북한산더샵 ’18. 2월 391세대 입주 ▴6,077

○ 백련 : 특이사항 없음

○ 백련6 : 서대문구 이화여대5길 35 이대영타운오피스텔 ’18. 4월 이후 입주 ▴2,673

○ 백련9 : 특이사항 없음

○ 증산3 : 특이사항 없음

○ 남산4 : 서대문구 북아현로11길 66 충현동 재개발 현장 ▴1,099

○ 불광터널 : 은평구 불광로 51 불광초등학교 수전분리 ▾7,671

○ 증산1 : 은평구 증산로9길 13 천수24시사우나 영업부진 및 전년 열회수기 누수 ▾3,196

○ 증산2 : 은평구 가좌로5길 5 충암학교 동파방지 수돗물 방류 과다 ▴2,622

○ 진관 : 은평구 진관3로 33 뉴타운꿈에그린 ’18. 7월 입주시작 ▴1,675

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,560	1,080,061	11,401	1,053,166	26,895	2.55
가정용	10,602	646,337	10,492	638,648	7,689	1.20
공공용	111	116,741	110	108,254	8,487	0
일반용	842	299,631	794	278,860	20,771	7.45
욕탕용	5	17,352	5	27,404	-10,052	-36.68

▷ 증감량 : 27천㎥ 증가

○ 가정용 : 8천㎥ 증가

마포구 월드컵북로 235 11월 납기 계량기 회전불량 인정조정 수전으로 1월        납기 정산 사용량 부과 ▴2,180

마포구 성산동 595 SH성산임대아파트, 월드컵북로47길 8 월드컵아파트제1단지,       월드컵로42길 12 상암월드컵8단지아파트 전년 대비 5% 정도 증가하였으나 평균       사용량 대비 정상으로 특이사항 없음. 총 증가량 ▴4,255

○ 공공용 : 8천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 21천㎥ 증가

마포구 모래내로 5 우남퍼스트빌 오피스텔 2018. 2월 이후 입주점포 증가로      ▴3,702

마포구 월드컵로34길 14 스마트큐브 오피스텔 2018. 1월 입주 시작으로 ▴2,549

마포구 월드컵로34길 18 상암수린나오피스텔 2018. 9월 개전 ▴1,276

마포구 모래내로1길 19 마포 상암 퍼스티지 더올림 오피스텔 2018. 12월 입주로       ▴1,127

마포구 월드컵로36길 18 삼라마이다스 오피스텔 저수조 청소로 ▴1,142

마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 2018. 7월 이후 입주 증가       ▴7,072

마포구 월드컵북로54길 25 상암DMC푸르지오 2018. 8월 이후 입주점포        증가로 ▴10,529

○ 욕탕용 : 10천㎥ 감소

마포구 월드컵북로44길 40 마포주민 편익시설 빌딩 절수 및 이용자 감소 ▾11,067

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	14,607	800,934	14,460	792,177	8,757	1.11
가정용	12,738	551,795	12,688	546,988	4,807	0.88
공공용	72	18,092	71	18,020	72	0.40
일반용	1,789	212,100	1,693	206,812	5,288	2.56
욕탕용	8	18,947	8	20,357	-1,410	-6.93

▷ 증감량 : 9천㎥ 증가

○ 가정용 : 5천㎥ 증가

마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 2018. 8월 입주로 ▴4,783

마포구 월드컵로31길 43 성진렉스 2018. 12월 입주로 ▴1,118

○ 공공용 : 72㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 5천㎥ 증가

마포구 월드컵로1길 14 교보문고 상가 전년 대비 다소 증가하였으나 평균사용량       대비 정상으로 특이사항 없음 ▴1,028

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

마포구 월드컵북로5나길 18 대우미래사랑아파트 사우나 전년 대비 영업부진 ▾3,573

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,898	858,104	9,746	868,662	-10,558	-1.22
가정용	7,239	400,038	7,230	408,940	-8,902	-2.18
공공용	82	54,926	83	47,499	7,427	15.64
일반용	2,572	389,239	2,428	397,622	-8,383	-2.11
욕탕용	5	13,901	5	14,601	-700	-4.79

▷ 증감량 : 11천㎥ 감소

○ 가정용 : 9천㎥ 감소

마포구 서강로 95 창전삼성래미안아파트 공용수전 보일러실 등 사용 감소로       ▾1,196

○ 공공용 : 7천㎥ 증가

마포구 토정로 56 한국중부발전 서울복합화력발전소 2018. 7월 신축 운영       시설물 ▴7,962

○ 일반용 : 8천㎥ 감소

마포구 와우산로 76-1 복합상가 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음        ▾1,100

마포구 와우산로26길 9-16 창전어반하우스 부지 신축공사 중으로 ▾1,186

마포구 와우산로19길 5 복합상가 전년 동기 노후배관 누수 후 정상 사용량       ▾1,589

○ 욕탕용 : 700㎥ 감소

특이사항 없음

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2     동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,141	1,013,819	4,249	981,701	32,118	3.27
가정용	2,859	647,845	2,957	634,461	13,384	2.11
공공용	82	109,710	81	96,752	12,958	13.39
일반용	1,193	238,907	1,202	230,454	8,453	3.67
욕탕용	7	17,357	9	20,034	-2,677	-13.36

▷ 증감량 : 32천㎥ 증가

○ 가정용 : 13천㎥ 증가

마포구 숭문길 98 마포자이3차아파트 2018. 9월 입주 시작으로 ▴11,240

마포구 백범로 170 공덕더샵아파트 2018. 1월 124세대 입주 후 ▴1,827

마포구 삼개로 33 도화우성아파트 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음        ▴2,056

○ 공공용 : 13천㎥ 증가

마포구 대흥로20길 28 마포아트센터 특이사항은 없으며 방문객 증가에 따른       따른 사용량 증가로 파악됨 ▴2,715

마포구 신촌로 180 이대지하철역사 전년 동기 공사로 인한 화장실 미사용 후       정상 사용으로 ▴1,749

마포구 마포대로 247 아현중학교 전년 동기 수영장 공사로 사용량 격감 후       정상 사용량 ▴2,962

특이사항 없음

○ 일반용 : 9천㎥ 증가

마포구 백범로 23 거구장 전년 동기 외국인 등 방문객 급감 후 금년 영업       호전으로 ▴5,410

○ 욕탕용 : 3천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	1,857	127,904	1,898	127,133	771	0.61
가정용	1,565	110,185	1,589	108,702	1,483	1.36
공공용	7	709	8	901	-192	-21.31
일반용	285	17,010	300	16,986	24	0.14
욕탕용	0	0	1	544	-544	-100.00

▷ 증감량 : 771천㎥ 증가

○ 가정용 : 1천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 192㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 24㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 544㎥ 감소

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,746	531,439	7,679	527,021	4,418	0.84
가정용	7,148	464,967	7,079	457,192	7,775	1.70
공공용	77	14,512	74	14,471	41	0.28
일반용	515	42,636	519	45,166	-2,530	-5.60
욕탕용	6	9,324	7	10,192	-868	-8.52

▷ 증감량 : 4천㎥ 증가

○ 가정용 : 8천㎥ 증가

서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 2018. 2월 391세대 입주로           ▴6,077

서대문구 통일로 536 슈펠레스 2018. 7월 입주로 ▴1,720

○ 공공용 : 41㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 3천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 868㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,580	500,740	6,477	491,540	9,200	1.87
가정용	6,275	468,483	6,179	457,542	10,941	2.39
공공용	24	9,159	24	9,704	-545	-5.62
일반용	280	16,673	273	16,709	-36	-0.22
욕탕용	1	6,425	1	7,585	-1,160	-15.29

▷ 증감량 : 9천㎥ 증가

○ 가정용 : 11천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 545㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 :36㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

서대문구 증가로 193 스카이빌옥사우나 특이사항 없으며 영업부진으로 사용량       다소 감소 ▾1,160

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,220	811,987	4,049	791,205	20,782	2.63
가정용	2,898	174,723	2,860	174,756	-33	-0.02
공공용	60	355,828	59	350,421	5,407	1.54
일반용	1,260	265,205	1,127	249,638	15,567	6.24
	2	16,231	3	16,390	-159	-0.97
욕탕용

▷ 증감량 : 21천㎥ 증가

○ 가정용 : 33㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 5천㎥ 증가

서대문구 연서로 50 연세대학교 전년 대비 5% 미만 증가로 특이사항 없음       ▴1,720

○ 일반용 : 16천㎥ 증가

서대문구 이화여대5길 35 이대영타운오피스텔 2018. 4월 이후 입주 증가로       ▴2,673

서대문구 신촌로 83 신촌현대백화점 특이사항 없으나 금년도 영업호전으로       사용량 증가 ▴6,699

○ 욕탕용 : 159㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16	37,714	17	37,184	530	1.43
가정용	6	19,507	6	19,420	87	0.45
공공용	1	1,482	1	1,389	93	6.70
일반용	9	16,725	10	16,375	350	2.14
욕탕용	0	0	0	0	0	0

▷ 증감량 : 530천㎥ 증가

○ 가정용 : 87㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 93㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 350㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,969	442,202	6,780	443,340	-1,138	-0.26
가정용	6,411	362,864	6,258	367,187	-4,323	-1.18
공공용	38	10,293	38	8,798	1,495	16.99
일반용	518	47,026	482	45,502	1,524	3.35
욕탕용	2	22,019	2	21,853	166	0.76

▷ 증감량 : 1천㎥ 감소

○ 가정용 : 4천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 1천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 2천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 166㎥ 증가

특이사항 없음

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,865	825,281	8,509	813,932	11,349	1.39
가정용	7,252	530,150	7,148	529,723	427	0.08
공공용	122	115,504	124	110,702	4,802	4.34
일반용	1,487	168,099	1,233	161,780	6,319	3.91
욕탕용	4	11,528	4	11,727	-199	-1.70

▷ 증감량 : 11㎥ 증가

○ 가정용 : 427㎥ 증가

서대문구 통일로 348 청구1차아파트 전년 대비 5% 이내 증가로 정상 사용량      ▴1,714

○ 공공용 : 5천㎥ 증가

서대문구 이화여대길 52 이화여자대학교 올해 평균사용량 대비 정상으로 특이사항       없음 ▴4,939

○ 일반용 : 6천㎥ 증가

서대문구 북아현로11길 66 충현동 재개발 현장으로 ▴1,099

서대문구 이화여대1길 33 어반크레이터스 유닛 2018. 12월 입주로 ▴1,044

○ 욕탕용 : 199㎥ 감소

특이사항 없음

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	29,308	1,670,637	28,463	1,675,946	-5,309	-0.32
가정용	26,559	1,356,737	25,801	1,346,161	10,576	0.79
공공용	170	59,900	169	67,012	-7,112	-10.61
일반용	2,559	206,131	2,472	207,133	-1,002	-0.48
욕탕용	20	47,869	21	55,640	-7,771	-13.97

▷ 증감량 : 5천㎥ 감소

○ 가정용 : 11천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 7천㎥ 감소

은평구 불광로 51 불광초등학교 2018년 7월 수전분리로 ▾7,671

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

은평구  통일로80길 1-1 라노스모텔 부지 신축공사 중 수전 미사용으로 ▾1,141

○ 욕탕용 : 8천㎥ 감소

은평구 연서로 320 청자사우나 2018. 6월 폐업, 리모델링 후 사용량 감소       ▾1,451

은평구 불광로 90 대호사우나 금년 영업부진으로 ▾6,891

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,156	695,816	11,624	687,645	8,171	1.19
가정용	10,175	495,253	10,641	506,127	-10,874	-2.15
공공용	75	121,713	78	96,923	24,790	25.58
일반용	901	64,269	900	62,896	1,373	2.18
욕탕용	5	14,581	5	21,699	-7,118	-32.80

▷ 증감량 : 8k㎥ 증가

○ 가정용 : 11천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 25천㎥ 증가

은평구 수색로 269-50 수색역 전 납기 대비 1.3% 증가로 평균 사용량 대비       특이사항 없음 ▴24,837

○ 일반용 : 1천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 7천㎥ 감소

은평구 증산로9길 13 천수24시 불한증막사우나 금년 영업부진 및 전년 동기       폐수열회수기 누수로 인한 사용량 증가 ▾3,196

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,511	391,373	7,200	382,069	9,304	2.44
가정용	6,180	284,750	5,968	286,787	-2,037	-0.71
공공용	45	11,340	47	9,141	2,199	24.06
일반용	1,281	74,370	1,180	71,552	2,818	3.94
욕탕용	5	20,913	5	14,589	6,324	43.35

▷ 증감량 : 9천㎥ 증가

○ 가정용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 2천㎥ 증가

은평구 가좌로5길 5 충암학교 특이사항은 없으나 동파 방지용 수돗물 방류       과다로 인한 사용량 증가로 파악됨 ▴2,622

○ 일반용 : 3천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 6천㎥ 증가

은평구 불광천길 536 스마트짐 파크사우나 2018년 2월 개업 ▴6,203

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,109	687,257	11,043	672,878	14,379	2.14
가정용	10,776	599,547	10,727	591,308	8,239	1.39
공공용	41	29,783	40	31,363	-1,580	-5.04
일반용	291	57,389	275	49,630	7,759	15.63
욕탕용	1	538	1	577	-39	-6.76

▷ 증감량 : 14천㎥ 증가

○ 가정용 : 8천㎥ 증가

은평구 통일로 1080 은평솔하임 2017. 11월 입주시작 후 세대 증가로         ▴1,023

은평구 진관3로 33 은평뉴타운꿈에그린 2018. 7월 입주시작으로 ▴1,675

○ 공공용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 8천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 39㎥ 감소

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.11월	2017.11월	증감량
계	3,880,822	3,822,841	57,981
아현제1동	40,867	40,918	-51
아현제2동	132,337	133,614	-1,277
공덕제1동	153,783	151,234	2,549
공덕제2동	96,317	90,261	6,056	마포구 백범로 170 공덕더샵아파트 2018. 1월 124세대 입주 후 ▴1,827
신공덕동	133,694	130,144	3,550
도화동	98,125	98,607	-482	마포구 삼개로 33 도화우성아파트 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음 ▴2,056
용강동	138,713	140,945	-2,232
대흥동	300,908	293,041	7,867	마포구 대흥로20길 28 마포아트센터 특이사항은 없으며 방문객 증가에 따른 사용량 증가로 파악됨 ▴2,715
염리동	30,539	18,490	12,049	마포구 숭문길 98 마포자이3차아파트 2018. 9월 입주 시작으로 ▴11,240
신수동	65,314	61,463	3,851
서강동	402,739	409,910	-7,171	마포구 서강로 95 창전삼성래미안아파트 공용수전 보일러실 등 사용 감소로 ▾1,196 마포구 와우산로26길 9-16 창전어반하우스 부지 신축공사 중으로 ▾1,186
서교동	522,802	541,519	-18,717	마포구 월드컵북로5나길 18 대우미래사랑아파트 24시 사우나 전년 대비 영업부진으로 ▾3,573
동교동	46,335	39,477	6,858
합정동	327,364	317,567	9,797	마포구 토정로 56 한국중부발전 서울복합화력발전소 2018. 7월 신축 운영 시설물 ▴7,962
망원제1동	8,982	4,234	4,748	마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 2018. 8월 입주로 ▴4,783
망원제2동	285,250	280,749	4,501	마포구 월드컵로31길 43 성진렉스 2018. 12월 입주로 ▴1,118
연남동	13,918	14,158	-240
성산제1동	3,873	3,860	13
성산제2동	562,716	549,135	13,581	마포구 월드컵북로 235 11월 납기 계량기 회전불량 인정조정 수전으로 1월 납기 정산 사용량 부과 ▴2,180 마포구 모래내로 5 우남퍼스트빌 오피스텔 2018. 2월 이후 입주점포 증가로 ▴3,702 마포구 월드컵로34길 14 스마트큐브 오피스텔 2018. 1월 입주 시작으로 ▴2,549 마포구 월드컵로34길 18 상암수린나오피스텔 2018. 9월 개전 ▴1,276 마포구 월드컵로36길 18 삼라마이다스 오피스텔 저수조 청소로 ▴1,142
상암동	516,246	503,515	12,731	마포구 월드컵북로44길 40 마포주민 편익시설 빌딩 절수 및 이용자 감소 ▾11,067

○ 마포구                                              (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                            (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.11월	2017.11월	증감량
계	3,011,929	2,956,422	55,507
천연동	77,052	80,371	-3,319
북아현동	181,046	175,351	5,695
충현동	355,914	359,312	-3,398	서대문구 북아현로11길 66 충현동 재개발 현장으로 ▴1,099
신촌동	1,004,867	971,227	33,640	서대문구 이화여대5길 35 이대영타운오피스텔 2018. 4월 이후 입주 증가로 ▴2,673 서대문구 신촌로 83 신촌현대백화점 특이사항 없으나 금년도 영업호전으로 사용량 증가 ▴6,699
연희동	47,143	46,657	486
홍제제1동	43,559	43,327	232
홍제제3동	41,734	41,618	116
홍제제2동	148,905	147,442	1,463	서대문구 통일로 348 청구1차아파트 전년 대비 5% 이내 증가로 정상 사용량 ▴1,714
홍은제1동	287,755	283,125	4,630	서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 2018. 2월 391세대 입주로 ▴6,077 서대문구 통일로 536 슈펠레스 2018. 7월 입주로 ▴1,720
홍은제2동	44,647	43,952	695
남가좌제1동	100,538	103,696	-3,158
남가좌제2동	72,370	62,684	9,686
북가좌제1동	182,881	176,900	5,981
북가좌제2동	423,518	420,760	2,758	서대문구 증가로 193 스카이빌옥사우나 특이사항 없으며 영업부진으로 사용량 다소 감소 ▾1,160

○ 은평구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.11월	2017.11월	증감량
계	3,582,517	3,560,105	22,412
녹번동	40,230	41,371	-1,141
불광제1동	446,550	452,631	-6,081	은평구 불광로 51 불광초등학교 2018년 7월 수전분리로 ▾7,671 은평구 불광로 90 대호사우나 금년 영업부진으로 ▾6,891
불광제2동	423,829	427,787	-3,958	은평구 통일로80길 1-1 라노스모텔 부지 신축공사 중 수전 미사용으로 ▾1,141 은평구 연서로 320 청자사우나 2018. 6월 폐업, 리모델링 후 사용량 감소 ▾1,451
갈현제1동	20,086	20,587	-501
갈현제2동	425,800	429,041	-3,241
구산동	442,239	434,725	7,514
대조동	13,916	15,249	-1,333
응암제1동	40,940	37,033	3,907	은평구 불광천길 536 스마트짐 파크사우나 2018년 2월 개업 ▴6,203
응암제2동	80,173	80,830	-657
응암제3동	388,325	386,963	1,362	은평구 가좌로5길 5 충암학교 특이사항은 없으나 동파 방지용 수돗물 방류 과다로 인한 사용량 증가로 파악됨 ▴2,622
역촌동	12,894	12,862	32
신사제1동	360,212	357,589	2,623
신사제2동	254,819	249,161	5,658
증산동	20,164	23,062	-2,898	은평구 증산로9길 13 천수24시 불한증막사우나 금년 영업부진 및 전년 동기 폐수열회수기 누수로 인한 사용량 증가 ▾3,196
수색동	240,862	238,751	2,111	은평구 수색로 269-50 수색역 전 납기 대비 1.3% 증가로 평균 사용량 대비 특이사항 없음 ▴24,837
진관동	371,478	352,463	19,015

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 11월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,168,628명 (전년 동월 대비 9.1천명 감소)

○ 수전수 증감 : 135.5천전 (전년 동월 대비 1.9천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년 11월	135.5	118.7	1.0	15.8	0.1
2017년 11월	133.6	117.6	1.0	14.9	0.1
증감	1.9	1.1	0.0	0.9	0.00

○ 평균 최고기온 : 13.2℃(전년 대비 +2.9℃)

○ 평균 최저기온 :   3.6℃(전년 대비 +2.3℃)

○ 강우일수 및 강우량 : 6일, 79.1mm(전년 대비 +64.1mm )

○ 누수복구건수 : 128건 (전년 대비 +50건)