문서번호	요금과-1569
결재일자	2019.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	요금관리2팀장	요금과장	서부수도사업소장
이흥재	이희대	이병두	01/18 박영헌
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2018년 11월)

2019. 1.

서부수도사업소

(요금과)

유수율 현황 및 분석 보고

(2018년 11월)

1		유수율 현황

○ ’18년 목표대비 누계 (1~11월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18년목표	95.50	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
’18년실적	94.98	89.43	98.73	95.33	95.71	93.85	93.53	96.70	98.44
증 감	-0.52	-1.55	1.62	-2.09	0.59	-0.58	-1.31	-0.92	0.68

○ 전년대비 누계 (1~11월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18년	94.98	89.43	98.73	95.33	95.71	93.85	93.53	96.70	98.44
’17년	95.86	90.33	98.49	97.63	95.02	94.72	95.06	97.82	98.45
증 감	-0.88	-0.9	0.24	-2.3	0.69	-0.87	-1.53	-1.12	-0.01

○ 전년대비 당월 (11월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18.11월	90.92	87.30	104.78	73.28	96.12	94.38	93.18	94.15	93.16
’17.11월	94.89	86.77	102.77	94.09	96.62	95.26	92.40	94.64	99.91
증 감	-3.97	0.53	2.01	-20.81	-0.5	-0.88	0.78	-0.49	-6.75

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1~12월	1,056,476	1,169,586	113,110	10.71		123,600	124,085	485	0.39	-10.32
	1월	93,242	96,538	3,296	3.53		9,769	10,280	511	5.23	1.70
	2월	84,815	88,730	3,915	4.62		9,063	9,541	478	5.27	0.65
	3월	95,007	96,580	1,573	1.66		10,164	10,340	176	1.73	0.07
	4월	93,531	93,479	-52	-0.06		9,993	9,993	0	0.00	0.06
	5월	98,865	97,582	-1,283	-1.30		10,668	10,423	-245	-2.30	-1.00
	6월	98,804	98,599	-205	-0.21		10,694	10,371	-323	-3.02	-2.81
	7월	103,227	105,519	2,292	2.22		11,187	11,080	-107	-0.96	-3.18
	8월	101,388	105,902	4,514	4.45		11,012	11,168	156	1.42	-3.03
	9월	96,704	96,918	214	0.22		10,470	10,252	-218	-2.08	-2.30
	10월	95,273	98,169	2,896	3.04		10,285	10,388	103	1.00	-2.04
	11월	93,406	94,741	1,335	1.43		10,067	9,998	-68	-0.68	-2.11
	12월	95,620	96,829	1,209	1.26		10,228	10,251	23	0.22	-1.04

조정량	1~11월	1,010,561	1,017,926	7,365	0.73		111,655	112,390	735	0.66	-0.07
	1월	84,241	87,472	3,231	3.84		9,917	10,172	255	2.57	-1.27
	2월	85,483	87,599	2,116	2.48		8,810	8,982	172	1.95	-0.53
	3월	88,116	87,884	-232	-0.26		10,395	10,244	-151	-1.45	-1.19
	4월	93,283	91,855	-1,428	-1.53		9,570	9,369	-201	-2.10	-0.57
	5월	94,085	94,248	163	0.17		11,097	11,094	-3	-0.03	-0.20
	6월	98,729	100,088	1,359	1.38		10,061	10,196	135	1.34	-0.04
	7월	97,424	100,774	3,350	3.44		11,347	11,755	408	3.60	0.16
	8월	97,551	102,080	4,529	4.64		10,016	10,348	332	3.31	-1.33
	9월	91,877	91,703	-174	-0.19		10,853	10,679	-174	-1.60	-1.41
	10월	91,139	88,089	-3,050	-3.35		9,243	9,076	-167	-1.81	1.54
	11월	88,633	86,134	-2,499	-2.82		10,346	10,475	129	1.25	4.07

○ 공급량 분석

- 12월 공급량은 전년대비 0.22% 증가, 상수도본부 전체는 1.26% 증가

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 아파트 신규 입주 등으로 공급량 증·감사항 발생

○ 조정량 분석

- 11월 조정량(1월납기)은 10,475천㎥으로 전년동기 대비 129천㎥ 증가하여 당월 유수율은 전년대비 2.01% 증가함.

- 조정량 증가에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 마포구 숭문길 98 마포자이3차아파트 ’18. 9월 입주 시작으로 11,240㎥ 증가, 마포구 월드컵북로 235 시영아파트 11월 납기 계량기 회전불량 인정 부과 후 정산으로 2,180㎥ 증가, 서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 ’18. 2월 391세대 입주로 6,077㎥ 증가 등 가정용 38천㎥ 증가,

② 마포구 마포대로 247 아현중학교 전년 동기 수영장 공사로 사용량 격감 후 정상 사용량으로 2,962㎥ 증가, 은평구 가좌로5길 5 충암학교 동파방지용 수돗물 방류 과다로 2,622㎥ 증가 등 공공용 59천㎥ 증가,

③ 마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 ’18. 7월 이후 입주 증가로 7,072㎥ 증가, 마포구 월드컵북로54길 25 상암DMC푸르지오 ’18. 8월 이후 입주 증가로 10,529㎥ 증가, 마포구 백범로 23 거구장 전년 외국인 방문객 급감 후 영업호전으로 5,410㎥ 증가 등 일반용 58천㎥ 증가가  있음.

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산
전년대비 유수율	2018년	100.94	98.93	116.03	100.88	89.82	90.51	96.93
	2017년	100.46	97.81	119.97	99.18	92.68	91.64	93.87
	증 감	0.48	1.12	-3.94	1.7	-2.86	-1.13	3.06

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2018년	98.59	106.02	98.68	97.49	95.95	86.28
	2017년	99.32	104.46	100.59	94.21	98.94	91.71
	증 감	-0.73	1.56	-1.91	3.28	-2.99	-5.43

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2018년	96.96	97.56	98.24	96.94	94.35
	2017년	95.94	97.23	93.02	101.79	91.39
	증 감	1.02	0.33	5.22	-4.85	2.96

첨 부 : 유수율 현황 자료(’18년 11월) 1부.