		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방공사 감리지정(배치) 및 착공신고 처리 알림 [고덕강일공공주택 3지구 11단지 아파트건설공사 - 신축]

1. 민원접수–267~270.(2019.01.18.)호와 관련입니다.

2. 다음 건축물에 대한 소방공사감리자 지정신고서, 감리원 배치통보서 및 소방시설공사 착공신고서가 「소방시설공사업법」 제13조, 제17조 및 제18조에 의하여 처리되었음을 알려드리오니, 화재안전기준에 적합하게 시공하시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 고덕강일공공주택 3지구 11단지 아파트건설공사 - 신축

나. *********서울특별시 강동구 상일동 36-3번지 일원

*********** (SH)서울주택도시공사

라. 구     조 : 양식 R/C조, 지하2층/지상22층, 연면적 43,993.07㎡, 3개동

마. 주 용 도 : 공동주택(아파트)

바. 시공** : 기계/대진공무㈜ 대표 박종옥(☎ 02-2292-4945)

전기/중앙이엔에프㈜ 대표 김영자외1인(☎ 031-375-5500)

********** ㈜세움이앤씨건축사사무소 대표 조용문(☎ 02-507-8051)

☆ 책임감리원(상주) : *****************

아. 착공신고 현황

-  소화기구,자동소화장치,옥내소화전설비,스프링클러설비,자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등,비상조명등,휴대용비상조명등,피난기구(완강기,공기안전매트),제연설비(전실),연결송수관설비,비상콘센트설비, 무선통신보조설비,상수도소화용수설비

- 임시소방시설 : 소화기,간이소화장치,비상경보장치,간이피난유도선

3. 안내사항

가. 공사중 시공자, 감리업자 또는 소방시설 종류가 변경되는 경우에는 변경사항을 신고하여 주시기 바라며,

나. 감리자 및 시공자는 공사장 화재예방 안전수칙을 숙지하여 안전사고 방지 및 화재예방활동을 적극적으로 추진하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방시설 공사장 안내문 1부.

2. 용접작업 소방안전관리 안내문 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎02-3706-1830~4 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

							강동소방서장
수신자					기계/대진공무㈜ 대표 박종옥 귀하(04756 서울특별시 성동구 마장로39길 36(마장동 768-1) ),전기/중앙이엔에프㈜ 대표 김영자외1인 귀하(18136 경기도 오산시 오산로 270,1층(오산동) ),㈜세움이앤씨건축사사무소 대표 조용문 귀하(13814 경기도 과천시 뒷골2로8,2층(과천동,윤희빌딩) )
★담당자							권영석			예방팀장					김보경					예방과장					전결 01/18 김상곤
협조자
시행			예방과-1080									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)