＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
		중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	하자발생 구간 통보 및 누수복구 시행알림『삼선동2가 213-3~3가 65호간외 4개소 배급수관 정비공사』

1. 2017년 우리사업소에서 시행한 『삼선동2가 213-3~3가 65호간외 4개소 배급수관 정비공사』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 시행한 『삼선동2가 213-3~3가 65호간외 4개소 배급수관 정비공사』는 도급사 ***************과의 계약으로 감독청인 2017년도 시행된 공사건으로, 해당공사구간에 하자발생하여 감독청인 서울시설공단과 도급사 ㈜민서사업개발에 알려드립니다.

3. 하자로 인한 누수복구 공사는 아래와 같이 공사진행 됨을 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.

가. 누수복구 공사 개요

- 하자 위치: 삼선동2가 212-4 앞

- 누수복구 개요: 구경 200㎜, 연장 약10m

- 공사 시행자: 중부수도사업소 관내 긴급누수복구 공사

- 소요 예산: 누수복구 후 원인자부담금 고지서 징수예정(포장복구비 포함).  끝.

							중부수도사업소장
수신자					서울시설공단이사장,(주)민서산업개발
주무관							전진영			주무관					한상근					시설관리과장					01/18 허준행
협조자
시행			시설관리과-1715									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88															/
전화		3146-2209						/전송			3146-2139					/	popu1211@seoul.go.kr												/	부분공개(5)