	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	홈페이지 접수민원 관련 민원사항 조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 서대문소방서홈페이지민원접수-(2018.11.05.)호 『교회 비상계단 물건적재 등』

나. 예방과-717(2019.01.17.)『홈페이지 접수민원 관련 민원사항 확인조사 계획(서, ********** 3개소)』

다. 예방과-752(2019.01.18.)『민원사항 이첩』

2. 위와 관련 홈페이지 접수민원의 민원사항에 대하여 아래와 같이 조사 후 종결 하고자 합니다.

가. 대 상 명 : ****

나. 소 재 지 : **************

다. 용    도 : 문회 및 집회시설(종교집회장)

라. 구    조 : 철골콘크리트조 지상4층,  연면적:2,022.41㎡,  1개동

마. 민원내용

- 2층 각사무실 출입문이 방화문인줄 알고 있는데 전부 수리하여 유리문으로 변경하여 사용대한 적정 확인요청.

- 본당 및 2층 각 사무실에 교인,학생들이 예배를 들이는 방으로 사용하는되 내장재는 불에 안타는 불연자재를 사용하였는지 확인 요청

- 주방시설이 주차장에 불법으로 설치된 것으로 가스사용이 가능한지 확인 요청

- 비상계단에 물건들이 적재되여 있어 단속 요청

바. 확인결과

- 건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조 (방화구획의 설치기준) ①항 2호에 의거 3층부분은 방화셔터로 적합하게 설치됨을 확인하였고,

2층은 방화구획 설치기준에서 제외됨

- 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제19조 (방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정대상물)에 의거 실내장식물 확인한바 적정하게 설치되어 있음(붙임사진참조)

- 민원처리에 관한 법률 제16조 및 같은 법 시행령 제13조에 의거 소관기관(서대문구청 건축과) 이관조치

- 현장방문하여 비상계단 확인 한 바, 적치물 없음을 확인함(붙임 사진 참조)

붙임 : 1. 홈페이지 접수민원 캡쳐본 1부.

2. 비상계단 및 방염사진 1부.  끝.

담당자	한윤섭		검사지도팀장	이경엽		예방과장	01/18 代박송영
협조자
시행	예방과-769	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 연희동 182	/
전화	02-3141-9819	/전송	02-3141-9719	/	h*********3@seoul.gl.kr	/	부분공개(6)