문서번호	기반시설과-116
결재일자	2019.1.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관	기반시설과장	시설부장	한강사업본부장
석대창	라철흠	전영주	01/15 정수용
협 조
	총무과장		박병현
	기획예산과장		문영일
	문화홍보과장		김홍식

『2019년 한강공원』

수경시설(분수) 운영 및 가동 계획

2019. 1

한강사업본부

(기반시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『2019년 한강공원』

수경시설(분수) 운영 및 가동 계획

한강을 배경으로 다양한 볼거리를 제공하고 있는 한강 수경시설의 운영 및 가동 계획을 수립하여 한강공원을 찾는 시민이 함께 즐길 수 있는 수변 공간을 조성하고자 함

1		수경시설(분수) 현황

□ 6개 공원 12개소

공 원	분 수 명	규 모	형 태	기 능
반포공원	달빛무지개분수	L:1,140m (상․하류 각570m)	교량분수, 음악분수	조명, 음악
뚝섬공원	음악분수	D:30m(노즐 666개)	바닥분수, 음악분수	조명, 음악
	물보라극장	영상면적 : 12m×7m	수상분수, 영상분수	영화상영
	벽천분수	160m(L)×6.8m(H)	벽체분수	조명
	조형물분수	6m(D)×3m(H)	일반분수	조명
여의도공원	물빛광장분수	물빛광장 바닥면적 : 196m × 40m	계단형, 바닥분수	조명, 음악
	수상분수	18m×4m(좌우측), 18m×2m(중앙)	수상분수, 음악분수	조명, 음악
	안개분수	7m(L)×4m(B)	일반분수	조명
난지공원	거울분수	D:60m(노즐 435개)	바닥분수, 거울연못	조명
	물놀이장분수	L:120m(노즐 135개)	경관분수, 음악분수	조명, 음악
이촌공원	벽천분수	12m(L)×2.8m(H)	벽체분수	조명
양화공원	월드컵분수	21m(D)×H10m(H)	고사분수	조명

※ 월드컵분수 : 2015년 이후 분수운영 중지

2		수경시설(분수) 운영

□ 시설물 관리

○ 수경시설에 대한 유지보수 공사와 개선 용역 시행

- 달빛무지개분수 유지보수(연간단가) 공사

․달빛무지개분수 기계, 전기, 통신, 기타 부대시설 수리․교체

․사업기간 : 2019.3.1.~12.31.(￦540,000천원, 일반공개경쟁)

- 한강분수 유지보수(연간단가) 공사

․한강 수경시설(10개소) 기계, 전기, 통신, 기타 부대시설 수리․교체

․사업기간 : 2019.3.1.~12.31.(￦600,000천원, 일반공개경쟁)

- 노후 수경시설(분수) 개선 용역

․한강 수경시설(7개소)에 대한 개선 용역을 추진 체계적 유지관리 계획 수립

▸ 뚝섬 물보라・벽천분수, 여의도 물빛광장・수상・안개분수, 난지 거울・물놀이장분수

․사업기간 : 2019.5.1.~12.31.(￦120,000천원, 일반공개경쟁)

※ 2018년 반포 달빛무지개분수와 뚝섬 음악분수에 대한 개선 용역 기 수행

○ 분수시설에 대한 전기 안전점검 시행

- 전기안전관리대행 용역(법정사항)시행

․근   거 : 전기사업법 제73조

․대   상 : 계약전력 75kw 이상 분수시설의 전기 안전점검

▸뚝섬 음악․벽천분수, 여의도 물빛광장, 난지 거울․물놀이장분수

․사업기간 : 2019.1.1.~12.31.(￦26,400천원, 전자수의계약)

□ 수질관리

○ 대 상 : 3개소(물놀이형 수경시설)

- 여의도 물빛광장분수․피아노물길, 난지 거울분수

❖ 뚝섬 음악분수는 물놀이형 수경시설 기준으로 관리

❖ 물놀이형 수경시설 : 이용자의 신체와 직접 접촉하는 분수

○ 물놀이형 수경시설 수질검사 시행

- 근    거 : 물환경보전법 제61조의2 제2항(월 2회)

- 수행내용 : 먹는물 수질검사 기관에 의뢰, 수질 개선을 위한 자체 약품 구입

- 검사항목 : pH, 탁도, 대장균, 유리잔류염소

- 사업기간 : 2019.4.1.~10. 31.(￦20,000천원)

○ 기간제 근로자 운영(5명, 공개채용)

- 수행내용 : 여의도 물빛광장․피아노물길의 물때, 물이끼, 부유물 청소

- 사업기간 : 2019.3.20.~10. 31.(￦129,378천원)

○ 저수조 청소 용역

- 대    상 : 뚝섬 음악분수, 난지 거울분수 등 2개소

- 수행내용 : 저수조 내의 물(상수도) 완전 배수 후 저수조 청소(월 2회)

- 사업기간 : 2019.5.1.~11.20.(￦50,000천원, 전자수의계약)

3		수경시설(분수) 가동

□ 추진 방향

○  2018년 분수 가동 기조 유지

○ 최대 전력부하 시간대(13:00~17:00) 최소화 편성

- 비성수기(4,5,6,9,10월) 미 운영, 성수기(7,8월)에는 시간대별 1회 운영

○ 휴일과 평일 1일 가동 횟수를 동일하게 운영(시스템 운영의 편리성)

- 전력 요금에 큰 차이가 없고, 한강공원을 찾는 시민에게 볼거리제공

- 2018년 평일 대비 1회 이상 증가

○ 분수 가동의 탄력적 운영

- ‘19년 한강공원 봄꽃․몽땅 축제기간 행사 주최자 요청 시 추가 가동

- 시민, 관광객 등 요구 사항을 충분히 고려

□ 가동 계획

○ 가동 기간 : 2019.4.1.~10.31.(7개월)

	월별 가동 개시 분수
❖ 4월부터 가동 : 2개소(반포 무지개분수, 여의도 물빛광장분수) ❖ 5월부터 가동 : 7개소(음악‧벽천‧조형물‧수상‧안개‧거울‧이촌벽천분수) ❖ 7월~8월 가동 : 2개소(뚝섬 물보라극장분수, 난지 물놀이장분수)

○ 가동 횟수 및 시간(분수별 가동 시간표 : 별첨)

공 원	분 수 명	1회당 가동시간	1일 당
			가동 횟수	가동 시간
반포공원	달빛무지개분수	20분	5~6회	120분
뚝섬공원	음악분수	20분	5~10회	200분
	물보라극장	120분(휴일)	1회	120분
	벽천분수	20분	5~9회	140분
	조형물분수	20분	5~9회	140분
여의도공원	물빛광장분수	30분	5~10회	300분
	수상분수	20분	1~7회	140분
	안개분수	20분	5~7회	140분
난지공원	거울분수	20분	5~10회	200분
	물놀이장분수	20분	7회	140분
이촌공원	벽천분수	20분	5~7회	140분

	2018년 대비 변경 내용
❖ 휴일과 평일의 가동 횟수를 동일하게 운영 ▪ 전년도 평일 대비 1일 가동 횟수가 분수별 1회 증가 ❖ 분수 운영의 획일화를 위해 1회 가동 시간을 30분→20분으로 조정 ▪ 조형물분수, 안개분수 등 2개소 ❖ 성수기 최대전력부하시간(13시~17시)대 시간대별 1회씩 추가 운영(민원 반영) ▪ 뚝섬 음악분수・벽천분수, 여의도 안개분수, 이촌 벽천분수 등 4개소

○ 주변여건에 따른 분수가동 기준

- 주변 행사 등과 연계한 분수 특별가동

․공익, 공공 목적의 주변 행사와 연계 가동(‘19년 한강공원 봄꽃‧몽땅 축제 등)

- 기상 악화에 따른 가동중지 : 우천, 강풍:5m/s 이상(달빛무지개분수 7m/sec)

- 이용인원의 다소 등 기타 요인에 따른 탄력적 분수가동

․공원 이용 인원의 급감 또는 급증 시 분수 추가․축소 가동

․전력부하의 급격한 변동, 국가 전력수급 불균형 요인 발생 시 제한 가동

○ 여의도 수상분수 물빛무대 문화프로그램 운영 일정과 협의 조정

- 물빛무대 공연 일정을 피해 분수 가동(18년 가동 기조 유지)

․공연시간 : 금, 토 17:00~23:00, 작은 결혼식 : 일 11:00~18:00

4		행 정 사 항

□ 분수운영 관련 홈페이지 정비–총무과 협조

○ 홈페이지 분수별 가동 시간표 수정

□ 한강분수 가동에 따른 운영인력 휴일근무 시행

○ 달빛무지개분수 가동 : 2명(기반시설과 분수 운영실)

- 기 간 : 4월~10월(대체휴무 또는 휴일근무 수당 지급)

□ 분수 운영 개선을 위한 타 기관 수범사례 견학 추진

○ 방 문 지 : 전남 목포시(춤추는 바다분수), 여수시(오동도 음악분수, 빅오분수)

○ 참 여 자 : 기반시설과 10명(무지개분수 3명, 사무실 7명)

○ 기    간 : 2조(각5명)로 구성하여 4~6월중 1박2일로 시행

○ 소요예산 : 2,480천원(행정운영경비, 기본경비, 국내여비(100-202-01))

붙임 : 분수별 가동 시간표 1부. 끝.