투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(20190115903978 : 철도관련 법규 중 상위법과 내용이 상이한 사항이 있네요)

1. 평소 우리시 발전을 위해 협조와 관심을 가지고 철도설계분야에서 최선을 다하시는 ***님께 감사드립니다.

2. ***님께서 철도관련 법규 중 상위법과 내용이 상이하다는 의견으로 문의하신 것에 대하여 아래와 같이 답변을 드립니다.

< 질문내용 >

○ 경량전철 설계시 전차선의 전기 방식으로 750볼트와 1,500볼트 두가지 모두 사용이 가능한지, 아니면 서울시의 기준에 맞게 750볼트만 가능한지 질의하였습니다.

< 답변내용 >

○ 서울특별시 도시철도건설기준에 관한 규칙 제28조(전기방식에 관한 특례)에 의거 전차

선로는 직류 750볼트 제3레일 방식으로 시행함을 알려드립니다.

3. 아울러, 서울시 도시철도설비분야 관련법규와 관련하여 더 궁금하신 사항은 담당자 (조은미 ☎ 02-772-7104)에게 문의하여 주시면 성심껏 안내를 해 드리겠습니다. ***님의 가정에 건강과 행복이 함께 하기를 기원합니다.  끝.

주무관	조은미		송변전과장	서태창		★도시철도설비부장	01/18 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-497	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 빌딩 8층 도시기반시설본부 도시철도설비부 송변전과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7104	/전송	02-772-7308	/	201508137@seoul.go.kr	/	부분공개(6)