	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	1월중 정기 소방용수시설 조사 계획 변경보고

1. 관련근거

○재난관리과-494(2018.1.22.)호 “2018년도 소방용수시설 관리 운용 기본         계획알림”과 관련입니다.

2. 우리 화곡119안전센터 2019년 1월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사를 아 래와 같이     실시 하고자 합니다.

가. 소방용수시설조사 및 지리조사(1.7~1.25)

1) 대  상 : 소화전 658개소(지상식 105, 지하식 552, 저수조1)

※ 비상소화장치함 05호 외 16개소

2) 인  원 : 27명( 1팀, 2팀, 3팀 )

3) 감독자 : 각팀팀장, 안전관리책임자(조별 선임자)

4) 내  용

- 소화전 보수, 장애물제거등 유지관리 사항

- 지상식 소화전 몸통 기울어진 상태, 방수구 캡 망실 여부

- 소방시설물로 인한 시민불편사항 파악 등

5) 조사방법 : 주간일 차량(펌프, 탱크, 구급, 이륜)활용 조사

6) 조사일정 : 붙임문서 참조

나. 비상소화장치 점검 : 17개소(붙임참조)

3. 행정사항

가.  조사 후에는 퇴수변 및 제수변을 철저히 폐쇄하여 추후 누수되는 일이 없도록 할것

나. 안전관리교육 실시 후 반드시 안전관리자를 지정하여 근무일지에 기재

다. 소방용수시설 조사 결과 이상 유․무 및 처리사항 등을 반드시 전산입력 및 기록유지

라. 대형화재 취약대상에 대한 출동로 선정 및 주변 지리조사 병행실시

붙임   1월중 정기 소방용수 조사일정표 1부.  끝.

★담당자	박봉민		3팀장	박병열		119안전센터장	01/21 박남중
협조자
시행	화곡119안전센터-246	(		)	접수		(		)
우	07511	서울시 강서구 까치산로 49 화곡119안전센터	/
전화	02)2602-0119	/전송	02)2694-6119	/	pman0114@seoul.go.kr	/	대시민공개