투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	홍남교 상수관 설치 관련 검토의견 회신

1. 급수운영과-739(2019.01.15.)호와 관련입니다.

2. 홍남교 보도부 하부(캔틸레버부) 상수관(현수관로) 설치와 관련하여 우리 부서의 검토의견을 다음과 같이 회신합니다.

- 다      음 -

가. 위    치 : 홍남교 보도부 하부(캔틸레버부)

나. 설 치 물 : 상수관(현수관로)

다. 설치목적 : 누수, 수질사고 예방 및 안정적인 급수 공급체계 구축

라. 검토의견 :

- 홍남교는 전체적으로 보도부 하부 등 교량의 바닥판 하면이 노후하여 보수,보강이

필요한 곳으로, 상수관로 거치시 시설물유지관리에 많은 지장이 예상되는바 다른   방안으로 추진 요함.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	김종성		시설보수과장	01/22 代권순회
협조자
시행	시설보수과-603	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8372	/전송	02-300-8384	/	jsung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)