화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2019. 01. 22.(화)

1. 확인대상

대 상 명	고덕동 비닐 하우스 단지			전화번호	*************
소 재 지	**********	대표자	유홍열	주 용 도	주거,화훼용
건물구조	경량 철골조(비닐,떡솜,차광막)			소방안전관리자

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	-소화기 등 기초소방시설 상태	-소화기 사용법 교육함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-LPG 연탄난로 관리상태	-취사용 LPG사용시 잠금확인 및 연탄재 처리시 안전관리 계도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 진입로 협소하여 소방차 통행에 어려움 예상됨	- 소방력 집중투입 초기진압 및 연소확대 방지
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 화재예방 철저토록 지도함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명    이 용 호   (인)

화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2019. 01. 22.(화)

1. 확인대상

대 상 명	고덕 전통 시장(태경식품외63개소)			전화번호	*************
소 재 지	************	대표자	***	주 용 도	전통시장
건물구조	철판식 가판대			소방안전관리자

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등		- 시장내 도로 개설공사로 인하여 판매대가 철거되어 영업을 하지않음. 2019.1.15.(화) 예방과소방특별조사반 조사실시함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명    이 용 호   (인)

화재취약대상 간부 현장확인 결과서                                       검사일자 : 2019. 01. 22.(화)

1. 확인대상

대 상 명	고덕2단지 공사장(그라시움)			전화번호	************
소 재 지	***********	대표자	송문선	주 용 도	공동주택
건물구조	지하3층~최고지상 35층, 53개동(공사중)			소방안전관리자	김영일(현장소장) *************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 작업용 산소통, LPG 통 등 관리철저토록 계도함	-소화기 등 소방시설 등 활용가능상태 유지토록 지도함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-화기취급사항, 방화관리상태	-용접.용단 작업시 사전 신고토록 계도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-주출입구 제1문등 소방통로 확보되었으며, 화재진압활동 장애요인 없음	-공사용 자재로 인하여 소방차 진입에 지장없도록 지도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	--안전관리 적정 수행여부	-화재발생시 초기진화 및 신고 철저

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명    이 용 호   (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	이용호		01/22 김상곤
협조