문서번호	시설관리과-1673
결재일자	2019.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
박철호		최춘근	01/22 조세연
협조

사업소장 현장 순회점검 결과 보고 (5일차)

2019. 1

강남수도사업소

(시설관리과)

사업소장 현장 순회점검

결과 보고 (5일차)

상수도 시설물에 대하여 안전사고를 사전에 예방하기 위해 상수도   시설물 현장 순회점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

점검개요

일  시 : 2019. 1. 22.(화) 13:30 ~ 15:30

시설명 : 동작대교 현수관로

구경 : 700mm, 연장 : 1,547m

점검인원 : 총 5명

사업소장 및 담당 주무관 외 4명

현장 주요점검내용

현수관로 시설 현황 확인

현수관로 유지관리 상태 확인

현수관로 긴급사항 발생시(누수 등) 조치사항 확인

소장님 당부 말씀(총평)

현수관로 관리상태가 대체로 양호함.

현수관로 하부는 시민의 통행이 많은 곳이므로 누수나 기타 안전사고가 발생하지 않도록 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바람.

점검사진

현수관로 관리실태 및 안전점검

끝.