청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	목동센트럴푸르지오 아파트 관리사무소장 귀하(08007 서울특별시 양천구 오목로 354 관리사무소 (목동, 목동센트럴푸르지오))
(경유)
제목	진정민원 답변(목동센트럴푸르지오아파트)

1. 항상 저희 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사 드립니다.

2. 귀하(사)께서 신청하신 민원에 대하여 검토한 결과를 아래와 같이 답변 드리도록 하겠습니다.

가. 민원내용

- 상가 지하 101호 공사중 중계기 전원차단에 따른 화재수신기 작동 폐쇄

나. 답변

- 현장확인한바 관계자(공사현장 소장)로부터 지하1층 공사중 전원 단선으로 인하여 수신기 송,수신 불량이 있었을 확인하였으며, 현재는 모든 전원이 복구 되어 정상 작동됨을 확인 하였습니다.

3. 위와 관련하여 궁금한 사항이 있다면 양천소방서 예방과 (사법담당 조규영02-6981-8691)로 연락 주시면 성심것 답변 드리겠습니다.  끝.

	양천소방서장
담당자	조규영		위험물안전팀장	임현보		예방과장	01/22 강경철
협조자
시행	예방과-1188	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2653-3119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	부분공개(5)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축