＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/22)

2019.01.22.(화) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-01-22-(화) (A)		372,016	98,756	150,488	21,000	5,316	96,456
2019-01-21-(월) (B)		389,126	98,925	151,584	34,876	4,353	99,388
전년도	2018-01-22-(월) (C)	379,111	94,828	137,882	25,374	14,631	106,396
01-22(화)	전일대비(A-B)	-17,110	-169	-1,096	-13,876	963	-2,932
차이량	전년대비(A-C)	-7,095	3,928	12,606	-4,374	-9,315	-9,940
2018년 평균		384,399	96,501	146,789	22,963	12,806	105,339
2018년 01월 평균		378,747	94,941	141,266	23,182	14,732	104,625
2019.01.01~금일 평균		364,166	95,298	143,186	23,925	4,461	97,296

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(01월22일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(01월) 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	손병대		시설관리과장	최춘근		강남수도사업소장	01/23 조세연
협조자	급수운영과장	代이승우		요금과장	최병득
시행	시설관리과-1709	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-2967	/전송	02-3146-2979	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개