문서번호	의정담당관-652
결재일자	2019.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관		시의회사무처장
김경남	권태섭	전명수		01/23 박문규
협 조
	주무관		박명수
	주무관		최기섭
	주무관		이정훈

- 2019년 서울시의회 -

온실가스에너지 목표관리 추진계획

2019. 1

서울시의회사무처

(의정담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등		■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

- 2019년 서울시의회 -

온실가스에너지 목표관리 이행계획

환경부 공공부문 온실가스에너지 목표관리운영 등에 관한 지침에 따라 시의회 건물과 차량을 대상으로 2019년 온실가스에너지 목표관리 이행계획을 수립 시행하고자 함

근 거

저탄소 녹색성장 기본법 제42조

환경부 『공공부문 온실가스에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침』

(환경부고시 제2015-253, 2015.12.30)

2018년 추진실적

온실가스에너지 목표관리 이행 현황                 (단위 : tCo2eq)

대 상	기준 배출량	온실가스 배 출 량	증감량 (기준배출량 대비)	증감율 (기준배출량 대비)
총 계	1,633	1,229	△404	△25%
본 관	910	533	△377	△41%
의원회관	689	661	△28	△4%
차 량	34	35	1	3%

※ tCo2eq : 전기, 도시가스, 휘발유, 경유 등 사용에너지의 Co2 환산 톤

증감요인 분석

감소 요인

- 본관 태양광 발전설비 전력 생산 : 34tCo2eq(79,288kw) 절감

- 항온항습기 및 태양광 발전설비 설치에 따른 기준배출량 조정

· 473(tCo2eq) 감소 효과(기존 1,160  → 조정 1,633)

- 본관 노후 냉온수기(150RT) 성능개선 교체

· 성능계수 30%개선 : 기존 1.0  → 개선 1.4

- 중앙 냉난방설비 탄력적 운영관리로 에너지 절약 적극 추진

증가 요인

- 지구온난화로 전 세계 평균기온이 상승하고 있는 가운데 우리나라 여름철(6월~8월) 평균 기온이 23.6℃인데 2018년에는 1.8℃ 높은 25.4℃를 기록하여 여름철 전국평균 폭염일수와 열대야 일수 증가 등으로 냉방에너지 사용 증가

- 임기제 근무자 증가 및 의정활동 강화로 대회의실, 회의실, 세미나실 등 대관 이용율 제고에 따른 에너지사용 증가

- 지방의회 간 상호교류 및 외국 자매도시 의회 간 국제교류 등 원활한 의정활동 지원으로 차량연료 에너지 증가

연차별 추진 목표

연차별 감축목표 : 2020년까지 기준배출량 대비 30% 감축

연도별	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
목 표	22%	24%	26%	28%	30%

대  상 : 본관 및 의원회관

건물분야 : 전기 및 도시가스

차량분야 : 휘발유 및 경유

2019년 추진계획

감축 목표 : 기준배출량 대비 28%절감

시설별 배출 계획                                   (단위 : tCo2eq)

구분	기준 배출량	배출 목표량	감축 목표량 (기준배출량 대비)	감축 목표율 (기준배출량 대비)
총 계	1,633	1,177	△457	△28%
본 관	910	655	△255	△28%
의원회관	689	496	△193	△28%
차 량	34	25	△9	△26%

※ 기준배출량 : ‘07 ~ ’09년 평균배출량 및 배출시설(항온항습기 등) 증가 반영

분야별 세부추진 계획

【생활형태 개선】→ 각 실, 관, 위원회별 온실가스 에너지관리자 지정․운영

에너지절약 추진을 위한 소관 부서별 에너지관리자 지정(별첨 1)

- 각 부서별 서무, 시설관리팀 기계 및 전기 담당

각 실담당관 냉난방온도 및 조명관리 등 에너지절약 활동 전개

- 중식시간 중 조명 소등, 컴퓨터 전원 차단

- 근무중에는 컴퓨터 절전모드 셋팅으로 대기전력 줄이기 운동 전개

- 에너지 낭비요인을 수시 점검하여 시정 조치

- 에너지절약을 위한 정책 아이디어 발굴 및 현장 개선

- 건물의 실내 냉방온도(28℃)․난방온도(18℃) 준수

- 일과시간중 개인용 전열기․냉난방기 사용금지

- 동절기 내복입기 및 하절기 복장간소화 운동 등 전개

- 매주 수·금요일 녹색생활 실천의 날(가정의 날) 지정 시행

＊ 전직원 조기퇴근 및 사무실 전등 소등

【건물시설 분야】

의원회관 노후 냉온수기(150RT) 성능개선 교체

- 성능계수 30%개선 : 기존1.0 → 개선1.3

본관 옥상 신재생에너지시설 자가 전력생산

- 태양광 발전설비(용량 90kw) 운영

의원회관 5~8층 외벽 단열공사 : 830㎡

냉.난방설비의 탄력적 운영 관리

- 중앙 냉.난방 공급 중 개별 냉․난방기(패키지에어컨 등) 사용 통제

- 전력 피크시간대 냉.난방기 가동 중지

⇒ 오전 11시~12시, 오후 5시~6시

- 중앙 냉.난방 공급중 개별 냉.난방기(패키지에어컨 등)  사용 통제

공기조화설비 필터의 주기적 청소로 열공급 효율 향상

본관 및 의원회관 노후 냉난방설비 세관(세척) 관리

냉난방시 실내 환기 제한

냉난방 공급계통의 순찰점검 주기적 실시(매일 2회 이상)

전력사용량 최소화 및 피크치 관리

절전형 사무기기 및 가전제품 사용 의무화

사용기기의 용량 적정화 및 누전방지를 위한 사용상태 점검

승강기 관리 : 3층 이상 격층 운행 걷기 운동권장

※ 장애인의 편의를 위한 승강기 운행은 예외

【차량 분야】

적기 차량정비, 공회전 자제 및 Eco Drive로 에너지 절감 생활화

차량교체시 저탄소 차량(친환경, 하이브리드)으로 교체 검토

【이행점검 및 홍보】

에너지절약 점검 및 실태분석

- 에너지 소비총량 (전기.연료 등) 분석 평가

- 청사내 현장 점검 시행으로 에너지절약 개선 분위기 확산

에너지절약 홍보

- 청사내 에너지절약 홍보방송 실시

※ 회기중 - 홍보방송 중지, 시설관리팀직원 순회계도

- 전직원 에너지절약 실천운동 적극 참여 유도 및 홍보

행정사항

감축목표 및 이행계획 국가온실가스종합관리시스템에 입력

각 실과별 온실가스 에너지관리자 활동 철저

따로붙임 : 1. 청사 온실가스 에너지관리자 지정 현황 1부.

2. 2018년 서울시의회 온실가스에너지 배출 현황 1부.  끝.