책임대상 방문지도 결과 보고서

대시민공개		결재	대응총괄팀장	예방과장
재난관리과-430
□ 일 시 : 2019년 1월 22일			박광철	01/23 강경철
□ 대상명 : 현대하이페리온2
□ 책임관 : 소방경 박광철
□ 양식 철근콘크리트조 37/4층 연면적 22,910㎡
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	비상구폐쇄 및 잠금 행위 발견치 못함			비상구 잠금 행위 없도록 지도함
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	- 소화기 비치 및 소방시 설 적정설치됨			소방시설 유지관 철저토록 지도함
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	- 화기취급 안전사용함			화기취급시 안전수칙준수 하도록 지도함
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	옥내소화전 관리상태 양호함			옥내소화전 유지·관리 철저토록 지도함
○ 소통로확보 등 소방활동상 장애요인	소방통로상 장애요인 없음
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항				자율 안전관리 및 자체방화순찰 철저 토록 지도함