책임대상 방문지도 결과 보고서

대시민공개		결재	대응총괄팀장	예방과장
재난관리과-431
□ 일 시 : 2019년 1월 17일			박광철	01/23 강경철
□ 대상명 : 신정2동 골목시장
□ 책임관 : 소방경 박광철
□ 콘크리트조 25개동 69개 점포
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	미등록 시장으로 비상구 해당없음
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	- 각 점포 및 통행로상 소화기 비치 및 관리상태 적정함
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	- 화기 취급 상태확인			화기취급시 안전수칙준수 하도록 지도함
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	비상소화장치 2개소 관리유지상태 양호함 보이는 소화기 3개소 관리상태 양호함			화재시 보이는소화기 활용 초기 진화토록지도함
○ 소통로확보 등 소방활동상 장애요인	시장 통행로 협소로 소방차 진입 곤란			정기적인 자체소방 통로 확보토록 지도함.
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항				자율 안전관리 및 자체방화순찰 철저 지도함