무인단속시스템 운영 일일보고 2019.1.10				주무관	운수정보팀장	교통정보과장	결재
				정택	김병곤	01/23 이수진
교통정보과-1297		운영일 : 2019.1.10.(목 날 씨 : 맑음 강수량 : 0 mm
				협 조

■ 시스템 운영 현황
구 분		운영현황			단속건수		장애 총처리 건수			장애 금일처리 건수		장애 미처리 건수	특이사항
		설치대수(대)		가동률 (%)	계도 건수	단속 건수	총 계	전일 누계	금 일	발 생	처 리		성능 개선	기타
총 계		312		98%	1,205	400	21	2	4	3	4	7	0	0
불법주정차		245		98%	1,163	376	10	8	2	1	2	6	0	0
자전거전용차로		14		100%	42	24	0	0	0	0	0	0	0	0
버스전용차로		55		98%	0	0	11	9	2	2	2	1	0	0
대중교통전용지구		4		100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ 일별 가동율
■ 장애 및 점검 내용
금일 발생	현장		. 불법27번(강남구) 강남CGV앞 : 현장연결안됨
	센터		. 서초경찰서 명절대비 일제점검 신고서 제출 . 임대망 각 사 vpn 터널링 작업 . Lgu 경부 7개소 원격설정
금일 처리	현장		. 불법27번(강남구) 강남CGV앞 : vpn 재셋팅 및 설치 복구완료
	센터		. 서초경찰서 명절대비 일제점검 신고서 제출 : 2019-01-24 일정 확정 . 임대망 각 사 vpn 터널링 작업 : 현장 원격접근을 위한 터널링 작업 . Lgu 경부 7개소 원격설정 : 경부 7개소 스케줄 관리를 위한 원격데스크탑 설정
일상 점검	∘ 불법 수동운영단말 / 자전거도로 / 버스전용차로 장애파악 ∘ 버스전용차로 통신상태 모니터링 ∘ 이미지서버 용량 확인 및 WAS 정상가동 여부 점검 ∘ 신규 시스템 장애 접수 게시판 확인 및 자료 전송 점검
기타 사항	. 불법115번(종로구) 광교계원빌딩(도심) : 현장 연결 안됨 / 카메라 철거 후 AS 입고(진행중) . 불법130번(광진구) 군자역 1번명품갤러리앞 : 단속자료 안올라옴 / vpn 철거 및 재셋팅(진행중) . 불법140번(마포구) 마포 트라펠리스 : 현장연결안됨 / 전기단전 / 세운전기공사 견적 확인중(진행중) . 불법177번(강서구) 1001안경점화곡사거리점앞 : 현장 연결 안됨 / 전기단전 / 세운전기공사 견적 확인중(진행중) . 버스57번(서초구) 잠원동 잠원현대훼밀리아파트 : 단속자료 안올라옴 / 건아 점검예정 . 불법89번(중구) 청계공사앞(외곽) : 전기단전(확인중) . 불법164번(중구) 쌍림동 쌍림빌딩 부근 : 복구예정