“ 안전은 생각이 아닌 행동으로 ”
	중부소방서
수신자	을지로119안전센터장
(경유)
제 목	보수완료 소방용수시설 검수 알림[비상소화장치(185호)1개소)

1. 을지로119안전센터-110(2019.1.6.)호「보수완료 소방용수시설 검수 결과

보고(비상소화장치 185호 1개소)」와 관련입니다.

2. 고장 소방용수시설(1개소) 보수가 완료되어 검수를 알리니 을지로 안전센터장은 현장 검수 후 2019.1.25.(금)까지 결과를 제출바랍니다.

연번	관할	식별	번호	위치	고장내용	비고
1	을지로	비상 소화장치	185	*************	문이 떨어짐

3. 을지로 안전센터장은 검수 양호 시 행정정보시스템(용수전산)에 수정 입력 및

검수 완료 후 소방용수시설 유지관리 철저하기 바랍니다.

붙임  비상소화장치 검수 결과(제출서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이수		대응총괄팀장	김성곤		재난관리과장	01/23 정형철
협조자
시행	재난관리과-394	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과	/
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	leesu0104@seoul.go.kr	/	대시민공개