문서번호:신정119안전센터-284

현장확인 결과보고서

부분공개(6)		결재	119안전센터장	예방팀장	예방과장
신정119안전센터-284
□ 일 시 : 2019년 1월 22일			송춘흠	김명균	01/23 강경철
□ 대상명 : 남부지방검찰청 공사장
□ 책임관 : 소방경 송춘흠
□ 철근콘크리트조, 지상6층 지하2층 연면적 8,374㎡(현재 공정률 55%)
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인				일과전 안전교육실시
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	공사장 임시소방시설 유지관리 철저토록함			1층 간이소화장치 상시 정상유지관리토록함
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	화기취급없음			용접작업,절단작업시 소화기 근접배치 안전요원 배치토록함
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태
○ 소통로확보 등 소방활동상 장애요인	대로변 위치 소방차량 부서 장애없음
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항	현장 소장 최창식에게 자체 화재예방 및 안전 사고 방지에 최선토록 지도함