서초소방서 홈페이지 민원접수에 따른 현장확인 복명서(안전지대휘트니스)

	예방과-1443(2019.1.22.)호 “서초소방서 홈페이지 민원접수에 따른 현장확인 계획 (안전지대휘트니스)”에 의거, 2019. 1.24.(목) 업무추진과 관련, 민원현장 출장하여 안전실태를 확인하고 아래와 같이 복명합니다.
2019. 1. 24.
복명자 : 소방위 양용규, 소방교 김지원

복 명 내 용
확인일자	2019. 1. 24.(목)
건 명	전화 민원접수에 따른 현장확인 복명서(안전지대휘트니스)
내용	1. 현 황 - 대상명 : 안전지대휘트니스 - 위 치 : 서초구 방배동 753-5 - 규 모 : 14/3 ,연면적 9,355.35㎡ 2. 민원요지 - 민원인 (***** “휘트니스센터 복도에 락커와 신발장 등 설치되어 피난에 장애가 됨“으로 현장확인 요청. 3. 현장확인 및 결과 - 상기대상 안전관리자 ******************와 현장 확인한 바 복도에 락커가 설치 됨을 확인 함.(현지시정) 4. 조치 사항 - 안전관리자 ******************,에게 피난통로 관리 철저토록 지도함. - 민원인 ***에게 서초소방서 홈페이지에 처리결과 등록 함.
비 고	붙임 : 현장확인사진 1부.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	양용규		강경용		01/24 김동진
협조	김지원