책임대상 방문지도 결과 보고서

대시민공개		결재	구급팀장	예방과장
재난관리과-462
□ 일 시 : 2019년 1월 18일			이성근	01/24 강경철
□ 대상명 : 신곡종합시장
□ 책임관 : 소방위 이성근
□ 양식 철근콘크리트조 1/0층 연면적 2,937㎡
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	특이사항 발견치 못함			비상구 잠금 행위 없도록 지도함
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	- 소화기 적정설치됨			소방시설 유지관 철저토록 지도함
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	- 화기취급 안전사용함			화기취급시 안전수칙준수 하도록 지도함
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	특이사항없음			옥내소화전 유지·관리 철저토록 지도함
○ 소통로확보 등 소방활동상 장애요인	소방통로상 장애요인 없음			통로상 종이박스 이동조치
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항	소화기 사용법 교육