	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자가주유취급소 주유기 수리 계획

1. 관련근거

가. 위험물안전관리법 제18조 제1항 및 제2항『정기점검 및 정기검사』

나. 소방행정과-321(2018.1.9.)호『자가주유취급소 위험물안전관리자 선임(통보)』

2. 우리서에서 관리⦁운용중인 자가주유취급소 주유기가 다음과 같은 고장이 발생하여 전문정비업체에 의뢰하여 수리하고자 합니다.

가. 건    명 : 자가주유취급소 주유기 고장수리

나. 목    적 : 자가주유취급소 안전관리

다. 고장내역 : 파워보드 및 호스 리트렉터 고장

라. 금    액 : ******************

마. 정비업체 : ****

- 대표 : ********************

- 주소 : *******************

- 사업자등록번호 :*************

바. 정비기한 : 수리요구일로부터 7일이내

사. 정비방법 : 은평소방서 방문 수리

아. 대가지급 : 신용카드결제

- *******************************)입금 조치

자. 검사수단 : 육안검사 및 작동검사

차. 검수자 : 소방행정과 최용선, 현장대응단 정구출

- 검수자 지정은 공람으로 갈음

카. 예산과목 : 소방행정기반강화/직무환경개선관리/소방관서 시설물 유지보수/사무관리비

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	하종갑		장비회계팀장	전다영		소방행정과장	최규태		소방서장	01/24 정재후
협조자
시행	소방행정과-829	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 3층 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-389-3119	/전송	02-359-7019	/	h*********@seoul.go.kr	/	부분공개(6)