투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 가스누설경보기 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0135호와 관련입니다.

2. 귀 사의 “건조시설 가스누설경보기 수리 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 안전관리에 철저를 기하여 시행하고, 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 가스누설경보기 수리

2) 요청사유 : 보일러 가스공급라인 가스누설경보기, 감지기 오작동에 따른 부품 및 감지기 교체

3) 구매품목 : 가스누설경보기 센서 2개, 메인카드 1개, 제어부 1개

4) 소요예산 : *********

5) 지출방법 : 소액 영수증 처리

나. 검토결과 : 승인(가스누설경보 오작동에 따른 부품 교체 필요)

※ 당부사항 : 교체작업 시 안전조치 철저, 교체 후 정상작동유무 확인

붙임 : 건조시설 가스누설경보기 수리 승인요청(공문) 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 01/24 최영효
협조자
시행	운영과-621	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)