문서번호	급수운영과-1950
결재일자	2019.1.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최은진	이상환	01/24 송근호
협 조

「******************」

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

2019. 1.

동 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

********************

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

우리 사업소 관내 광진구 ************** 건축허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 현장 조사하고 보고드림.

Ⅰ		신청현황

❍ 관련문서: 건축과-1948(2019. 1. 22.)호

❍ 신청지역: 광진구 **************

❍ 건 축 주: ********

❍ 건축규모: ************************

❍ 용    도: *****************

Ⅱ		조사내용

❍ 급수수계: 아차산배수지(LWL=65m, HWL=71m)

❍ 평균표고: 약 15.9m

❍ 분기점 수압:  약 4.42~4.96㎏/㎠

- 급수 협의 지역은 ************의 수압으로 4층까지 순직결급수 가능함.

❍ 인입 관경: 관경 균등표 및 일일사용 수량에 따라 **********************로 인입공사 시행

Ⅲ		조치의견

❍ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 *********************** 결정됨에 따라 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여하여 회신코자 합니다.

붙임  1. 위치도 1부.

2. 건축허가 급수협의조건 1부.  끝.