“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	영등포구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	영등포 사러가자시장일대 특별계획구역 세부개발계획(안)에 대한 협의 의견 회신

1. 영등포구 도시계획과-662(2019.1.24)호와 관련입니다.

2. 영등포구 사러가자시장일대 특별계회구역 세부개발계획(안)에 대한 우리부서 의견을 아래와 같이 알려드립니다.

가. 사업개요

1) 사업면적 : 8,800.3㎡

나. 협의의견

1) 사업구역내 공공하수도 유로변경이 필요한 경우 반드시 공공하수도 관리청 및 서울시 물재생계획과 사전협의

2) 사업지 주변내 공공하수도 신설,폐쇄가 필요한 경우 하수도법 11조(공공하수도 설치) 및 제16조(공공하수도관리청이 아닌 자의 공사시행)에 의거 인허가 절차를 시행하여 처리

3) 공사완료후 공공하수도에 대해 하수도법 제15조 및 동법 시행령11조 규정에 따라 해당 공공하수도 관리청과 협의하여 공공하수도의 사용개시 공고를 이행한 후 하수가 배출될 수 있도록 조치

4) 사업지 주변내 하수도 시공 및 건축물 배수설비 준공검사와 관련 구체적인 사항은 하수도 설계기준(2018, 환경부) 및 서울시 하수도기본계획 등 최근 관리규정을 준수하여 계획하고 공공하수도 관리청인 영등포구 치수과와 협의하여 처리

5) 추후 사용승인시 하수도원인자부담금(영등포구 치수과와 하수도원인자 부담금 별도협의 필요) 징수확인후 사용승인 될 수 있도록 조치

6) 사업지 주변 공공하수도 개량시 공공측량을 실시하고 공간정보산업협회에 성과심사를 받아 하수도GIS DB를 서버에 탑재 완료한 후 사용승인조치

7) 추후 사업준공시점에 신설,폐쇄,개량된 공공하수도에 대해 공공하수도 관리청인 영등포구 치수과와 인수인계 철처(하수도 GIS DB서버탑재, 준공 하수관로도면, 관로내 CCTV자료, 유량조서 등)

붙 임 : 1) 사업지대상지 주변 하수관망도 1부 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	배원영		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	01/25 代김준형
협조자
시행	물재생계획과-1259	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3784	/전송	02-2133-1042	/	bwy600@seoul.go.kr	/	부분공개(2)