문서번호	급수운영과-1580
결재일자	2019.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
구자광		01/25 代이문성
협 조
	주무관		이문성

순찰점검및 민원처리(2019.1.25.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

마셔 보면 좋은 물, 알고 보면 아리수

북부수도사업소

급수운영과

순찰점검 및 민원처리 (노원구) 2019년1월25일 (금) 맑음 –5~3℃                순찰자 : 구자광, 전광록

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)	1코스 순찰					점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200	사업소→녹천교→동부간선도로→수락산길→한글비석로→노원로→화랑로→공릉구길→월계로→한천로→사업소					상수도시설물단차,파손,누수, 소음등 특이사항없음
현수관로	월계1교:중랑천횡단 400mm-150mm 지지대,보온카바,누수등 특이사항없음
하천횡단관로	당현2교 : 당현천횡단 1000mm-150m 세굴,누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명		구 분	용 량	적 출 내 용	처 리 내 용		비 고 (수 계)
1	공릉배수지		배수지	17만톤	설연휴대비 시설물점검	1,2,3,4,5,6지 정상운영		강북아리수
2	월계배수지		배수지	10만톤	“	1,2,3,4지 정상운영중		구의정수장
3	상계2배수지		배수지	1400톤	“	정상운영중		공릉배수지
3	중계가압장		가압장		“	정상운영중		공릉배수지
4	상계가압장		가압장		“	정상운영중		공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	공릉배수지			1,2,3,4,5,6지 정상운영중 - 설연휴대비 점검
2	월계배수지			1,2,3,4지 정상운영중 - 설연휴대비 점검
3	상계2배수지			정상운영중
4	상계4구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				대우
5	상계6구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				롯데 (예정)
6	상계8단지			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				한화
7	월계동 인덕마을			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				현대산업
8	상계동 1103-4			40mm 앵글밸브 패킹삽입후 커버조임수리
9	상계동 101-64 *********			32mm 공용배관 누수로 수용가 조치토록 설명
10	덕릉로 849			50mm 누수복구 20분 단수조치

밸 브
구 분		계	제 수 변							배기변			퇴수변		기 타 (급수탑,소화전)			처 리 내 용
			400mm 이상			400mm 미만
점 검 누 계		38	5			17				6			4		6
금 일 점 검		4				3									1			덕릉로 849 누수복구
금 일 처 리
유형별 세부 적출 및 처리내용
연번	밸브류번호 (위 치)		밸 브 류				기어박스		밸 브 실											처 리 내 용
			고장	누수 발생	개폐 불량		윤활류 변질	기어 부품 이상	노후 밸브		요철 맨홀 (파손)	맨홀파손		철개전체불량 (소음)		구조물 이상		토사 유입	기타 (침수등)
																재 설치	보수
1
2
3
4
5
6
7

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동부간선도로 확장공사 2공구	하나로마트~녹천고물상	-	㈜한라 (**************	순찰	특이사항없음
2	동부간선도로 확장공사 1공구	녹천고물상~월계역	-	㈜강산건설	순찰	특이사항없음
3	상계로 확장공사	당고개사거리~덕릉터널앞	건물철거,포장,유관시설이설	위드제이산업(주) ***************	순찰	특이사항없음
4

제수변 조절 및 기타 현황
구 분	1		2	특이사항 (적수, 문제점)
	동부간선도로 순찰
	덕릉로 849 ssp50mm 누수복구 gis누락으로 수정