문서번호	전시과-642
결재일자	2019.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전시과장
신지혜		01/28 이현배
협조

- 안정적인 전시실 운영을 위한 -

2019년도 전시물 유지보수 소모품 구매계획

2019. 1.

서울시립과학관

(전 시 과)

- 안정적인 전시실 운영을 위한 -

2019년도 전시물 유지보수 소모품 구매 계획

「서울시립과학관 전시설계 및 제작·설치용역」의 하자보수담보책임 기간 만료에 따라 내부인력을 활용한 전시품 유지관리의 체계적 준비를 통하여 안정적인 전시실 운영 및 관람객들에게 우수한 전시환경을 조성하고자 전시물 유지·보수에 필요한 소모품 구매 계획을 수립함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

❍ 2019년 전시시설 운영계획(안) (전시과-8729,2018.12.28.)        - 하자보수담보책임기간 만료 및 상설전시실 내 전시물 증가(87종→          120종)에 따른  효율적이고 안정적 유지․보수를 위한  전시품 관리         체계 마련 필요

□ 현황 및 필요성

❍ 전시물 작동오류 등 하자에 대해 제작업체의 유지보수(하자보증기간 ‘18.12.31까지) 및 내부 테크니션을 활용한 자체수리로 전시물 유지

❍ ‘19년 이후 전시물 유지관리체계 구축, 고장전시물 사전 예방 및 사후관리 등 신속한 수리 체계 필요

❍ 작동․ 체험형 전시물의 안정적이고 정상적인 작동을 위해 필요한 전시품 소모품의 주기적인 구매 필요

□ 추진방향

❍ 고장 난 전시물의 방치는 고객만족도 저하의 주요 요인으로 작용하므로 고장 전시물의 최소화 및 신속한 수리를 통한 전시실 운영의 안정화 재고

❍ 전시물 유지관리체계 구축, 고장 전시물 사후관리보다 예방적 사전점검을 통한 고장 전시물 최소화로 고객만족 관람환경 조성

❍ 고장 발생 시 즉각적인 대응을 위한 구매계획

Ⅱ		추진계획

□ 철저한 사전점검을 통한 신속한 유지관리 개선(안) 마련

❍ 「일일 전시품 관리업무 일지」작성을 통한 전시품의 주기적 점검

전시품 일일점검		전시품 상시점검
• 점검주체 : 테크니션 • 점검일시 : 09:15, 13:30 (2회, 각30분씩)		• 점검주체 : 관리책임자(담당공무원 및 운영직원) • 점검일시 : 1일 1회
• 점검실시(09:15~09:45, 13:30~14:10)		• 점검실시(고장 및 고장우려 전시품 파악)
• 점검완료 후 보고 (운영직원 → 담당공무원)		• 점검완료 후 보고 (운영직원 → 담당공무원)
• 전시품 운영현황 일일보고서 제출 (운영직원 → 담당공무원 → 총괄부서장)		• 전시품 유지보수 및 고장 수리 (테크니션 및 외부업체)

□ 전시물별 소모품 리스트 작성 및 소모품 관리대장 작성

❍ ‘18년 총 87종 전시물 → ’19년 총 120개 전시물로 신규전시물 제작에 따른 전시물 증가로 소모품 구매리스트 추가 작성 필요

구 분	주제	면적(㎡)	전시물수	주요 전시콘텐츠
G전시실	공존	1,024	21	자연생태, 도시환경, 아이디어제작소, 지진체험시설
O전시실	생존	544	16	인체, 유전, 물질, 오픈랩(OPEN-LAB)
B전시실	연결	1,120	20	뇌과학, 교통, 단위, 수학, 3D Space
R전시실	순환	612	24	다양한 에너지원, 에너지 전환, 서울과학사
전이공간	-	복도 등	4	노벨상이야기, 과학사진전, 우주의 소리 등
야외전시장	-	약17,524	2	레지던시 작가 작품전시, 마을버스 도르래 등

❍ 월별 정기적으로 전시품 소모품 구매 추진

□ 내부 테크니션을 활용한 자체수리 능력을 높이고 고장이 발생한 즉시 수리조치 가능한 작업환경 마련

❍ 외부의뢰가 필요한 수리와 자체 수리가능 한 부분을 구분하여 소모품 교체 및 등 고장발생 시 현장조치가 가능하도록  소모품 사전 준비

월	고장건수	전문업체고장수리	자체 고장수리 및 소모품 교체 등
		건수	건수
1월	108	17	91
2월	202	13	189
3월	139	27	112
4월	140	13	127
5월	216	22	194
6월	140	14	126
7월	144	13	131
8월	246	17	229
9월	109	8	101
10월	118	17	101
11월	108	12	96
12월	113	8	105
합계	1,783	181	1,602

❍ 2018.01월 ~ 12월 전시품 고장수리 현황

Ⅲ		소요예산

□ 예산 금액 : 69,600(천원)

❍ 전시실 유지보수비 : 600,000원×2회×12월×4관 = 57,600(천원)

❍ 전시물 수리용 부품구입 : 1,000,000원×12월 = 12,000(천원)

□ 예산 과목 : 서울시립과학관 총무과, 과학기술 진흥, 전시실 조성 및 운영, 체험강화형 전시실 운영, 사무관리비

끝.