＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/25~01/27)

2019.01.25.(금)~01.27.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                         (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-01-25-(금) (A)		393,672	99,991	156,333	31,322	3,344	102,682
2019-01-26-(토) (B)		326,028	92,261	128,545	16,325	5,046	83,851
2019-01-27-(일) (C)		329,418	83,535	132,865	18,666	6,731	87,621
2019-01-24-(목) (D)		371,804	97,363	143,631	24,902	6,671	99,237
전년도	2018-01-25- (목) (E)	401,330	100,204	152,360	22,763	14,313	111,690
	2018-01-26- (금) (F)	398,247	104,481	142,622	23,197	14,015	113,932
	2018-01-27- (토) (G)	372,716	95,387	139,239	18,894	14,160	105,036
01-25(금)	전일대비(A-D)	21,868	2,628	12,702	6,420	-3,327	3,445
차이량	전년대비(A-E)	-7,658	-213	3,973	8,559	-10,969	-9,008
01-26(토)	전일대비(B-A)	-67,644	-7,730	-27,788	-14,997	1,702	-18,831
차이량	전년대비(B-F)	-72,219	-12,220	-14,077	-6,872	-8,969	-30,081
01-27(일)	전일대비(C-B)	3,390	-8,726	4,320	2,341	1,685	3,770
차이량	전년대비(C-G)	-43,298	-11,852	-6,374	-228	-7,429	-17,415
2018년 평균		384,399	146,789	105,339	22,963	96,501	12,806
2018년 01월 평균		378,747	141,266	104,625	23,182	94,941	14,732
2019.01.01~금일 평균		362,806	142,580	96,880	23,657	95,101	4,589

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(01.25~01.27) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	손병대		시설관리과장	代박철호		강남수도사업소장	01/28 조세연
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	최병득
시행	시설관리과-2003	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-2967	/전송	02-3146-2979	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개