나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신자	한주건설 김찬석
(경유)
제 목	소방용수시설 검수완료에 따른 회신(3036호)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 관내 『소화전 파손 관련 접수에 따른 진행 사항(1. 18. 현재) 』와 관련, 소방용수시설 보수공사 검수완료에 따라 아래와 같이 회신하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 검수대상 : 지상식 소화전 3036호

연번	소 속	소화전번호	설치위치	종류	검수결과
1	길음119안전센터	3036	정릉로 224	지상식	양호

3. 문의사항은 성북소방 재난관리과 대응총괄팀 용수담당 (☎02-921-6119, 담당자

정재민)에게 연락 바랍니다.

붙임 소방용수시설 검수결과 보고 1부.(종이문서 동봉) 끝.

	성북소방서장
★담당자	정재민		대응총괄팀장	김현태		재난관리과장	01/28 양점철
협조자
시행	재난관리과-615	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송		/	rockwithyou@seoul.go.kr	/	부분공개(6)