구민 우선 사람중심의 금천
		구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	전통시장 자동화재속보설비 작동점검 계획

1. 금천구청 지역경제과-3895(2019.01.25.)호 『전통시장 자동화재속보설비 설치 확인서 협조 요청』과 관련입니다.

2. 소상공인시장진흥공단 주관 『2017년 전통시장 자동화재속보설비 설치사업』에 따라 우리 서 전통시장 3개소에 자동화재속보설비가 설치 완료 되어 아래와 같이 작동점검 계획을 알리오니 해당부서는 확인바랍니다.

가. 점검기간 : 2019. 1. 29.(화) ~ 1. 30.(수)

나. 점검방법 : 해당 전통시장 방문 점검

다. 점검내용 : 자동화재속보설비 정상 작동여부 확인

라. 점검대상 : 3개소(시흥2, 독산1)

연번	설치장소			관할
	시·군·구	시장명	설치위치
1	금천구	남문시장	시흥대로144길 17 상인회사무실	독산
2	금천구	대명시장	금하로 648 농부의 마음	시흥
3	금천구	대명여울빛거리	시흥동886-13 상인회사무실	시흥

※ 대명시장, 대명여울빛거리 자동화재속보설비 1.28(월) 수리완료

3. 행정사항

〇 시흥/독산119안전센터는 해당 전통시장의 자동화재속보설비 정상 작동여부를 확인하여 2019. 1. 31.(목)까지 결과보고 하시기 바랍니다.

붙임  자동화재속보설비 설치확인 결과보고(서식)1부.  끝.

							예방과장
수신자					시흥119안전센터장,독산119안전센터장
담당자							김다혁			예방팀장					조선훈					예방과장					01/28 조동건
협조자
시행			예방과-2349									(						)		접수											(						)
우	08275					서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동) 구로소방서 예방과															/
전화		02-2615-0119						/전송			02-2619-3102					/													/	대시민공개