＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2019년 1월 28일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		주병국		송영탁
탐지구역				반포26블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
반포26		민 원 (음청식, 육안탐사)		서초구 서초대로 122 (방배동 895-16번지)		이면도로에 불명수 유출건 음청식탐지 및 육안탐사 결과 150mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							150mm관로 누수적출
서초10		민 원 (다점식, 육안탐사)		서초구 효령로57-4일대 (서초동 1603-66번지)		빌딩 계량기 주변에 불명수 유출건 음청식탐지 및 육안탐사 결과 150mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							150mm관로 누수적출
청담12		민 원 (음청식, 육안탐사)		강남구 테헤란로 522일대 (대치동 945-1번지)		간선도로에 불명수 유출건 음청식탐지 및 육안탐사 결과 150mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							400mm관로 누수적출
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남 (A조)	성동정 진기호				기간제 근무자 계약만료 (2018.4.1.~2018.11.30)							30건
서초 (B조)	김치련 윤제근 이창호				기간제 근무자 계약만료 (2018.4.1.~2018.11.30)							42건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	김진성		급수운영과장	01/28 박희철
협조자
시행	급수운영과-1545	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	-/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개