“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	종로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	돈의동 쪽방지역 비상소화장치 운영 개선방안(시범) 알림

1. 서장님 특별 지시사항(2019.1.28.)과 관련입니다.

2. 비상소화장치는 긴급상황 발생 시 지역주민의 직접적인 참여로 초기대응하고자 설치․운영하고 있으나, 쪽방지역의 특성 상 화재 취약요인이 많고 거주민 대부분이 고령인 특성을 고려, 보다 쉽고 신속하게 활용할 수 있도록 다음과 같이 개방형으로 개선하고자 합니다.

----  다    음  ----

가. 내    용: 돈의동 쪽방지역 내 비상소화장치함 열쇠 해지

나. 해지일시: 2019. 1. 28.(월) 이후

다. 대    상: 2개소(비상소화장치 3-14호.15호)

3. 행정사항

○ 종로센터에서는 해당 비상소화장치 3-14호.15호 열쇠함을 2019.1.28.(월)부터 해지하고, 1일1회 이상 순찰을 실시하여 내부 장비분실 여부를 확인해 주시기 바라며,

○ 추후 효과분석을 통하여 창신동 쪽방지역 등으로 확대여부 결정할 예정입니다.

붙임 쪽방지역 내 소방용수 및 비상소화장치 현황 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	현장대응단장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
대응총괄팀장	유종봉		재난관리과장	고기정		소방서장	01/29 권혁민
협조자	담당자	임상범
시행	재난관리과-703	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 종로구 종로 1길 28 종로소방서 3층 재난관리과 (수송동)	/
전화	02-732-3119	/전송	02-736-3117	/	25730@seoul.go.kr	/	대시민공개