문서번호	급수운영과-1671
결재일자	2019.1.29.
공개여부	부분공개(7)

★주무관	주무관	급수운영과장			결재
김용민	전성호	01/29 이병운
협 조
	주무관		배한기

상수도시설물 순찰점검 결과보고서

2019. 1. 28(월)                                      순 찰 자 :

관 로 순 찰(순찰코스 : A, B, C 코스)
구분	관로명		구경(mm)				순찰 노선명											적출내용					조치내용
***	***		***				***************											특이사항 없음
***	***		*********				***************											“
*구분 : 매설관로. 노출관로. 현수관로. 공동구관로.
밸 브 류 및 밸 브 실 점 검(서대문구)
구 분			밸 브 류																밸 브 류
			계			제수변					공기변		퇴수변			소음,기타			계		구형			원형				중형
점검	금 일		23			22										1
	누 계		215			203							1			11
적출	금 일		1
	누 계		11													11
밸 브 류 및 밸 브 실 점 검(마포구)
구 분			밸 브 류																밸 브 류
			계			제수변					공기변		퇴수변			소음,기타			계		구형			원형				중형
점검		금 일	20			20
		누 계	189			182					1		3			3
적출		금 일
		누 계	1													1
배 수 지 및 가 압 장 순 찰
시설물명				구 분				용 량					적출 내용							처리 내용							누계
******								*********					특이사항 없음														33
													이하여백
와우산배수지유관기관 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
계 (건수)	도시기반본부									도시가스				통 신		전 기			구 청 (하수도,도로)			재개발 재건축				기타공사
	지하철				도로 등
12/4														3/1								9/3
순찰점검실적 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
구 분			대 상(개소)						점 검 실 적(회)						점 검 결 과(개소)										비 고
									일일점검			주간점검			계		이상없음			누수보고
단일배관,수계전환 불가지역
누수취약지역 송수관
지하철역 주변등 부식 취약관
총계
- 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적
기 타	****************************************** 재개발구역 현장점검(홍제1구역/홍은2구역)

김용민,서계선

따로붙임 :  재개발현장업무조사내역 및 시설물점검표  각 1부.  끝.