＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	논현정거장 1-2공구 구간내 취약 상수도관로 이설협의 검토결과 통보

1. 새서울철도 NSR2019-0047(2019.1.22.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 추진중인 『신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 1-2공구 건설공사』구간내 취약 상수관로 이설 협의에 대한 검토결과를 붙임과 같이 송부하오니 이설 공사가 원활히 추진될 수 있도록 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 시행자와 사업소에서는 취약 상수관로 이설협의 구간에 대하여 안전사고에 선제적으로 대응할 수 있도록 접합부 이완상태 등 사전 점검을 지속 실시하고 비상상황 발생 시 즉시 대응할 수 있는 비상근무체계를 확립하여 인명 및 재산피해가 발생하지 않토록 공사장 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

◈ 협조사항

- 새서울철도 주식회사

① 검토결과를 설계에 반영하여 공사를 시행하고, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에 의거 공사 시행

② 착공 전 이설공사 세부계획서를 본부에 제출 후 검토 받아 시행

③ 이설공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 제24조의2항에 의한 KS인증 및 KC인증 등 적법한 자격요건을 갖춘 자재만 사용

※ 그 외 기타사항은 첨부문서 참조

- 강남수도사업소

① 취약 상수관로 이설전 본 관로(D=800㎜)에서 인접한 배수관(D=300㎜)에 우회 연결시공하여 비상 공급관로를 먼저 확보 후 부단수 차단공사 시행토록 관리

② 시행자로부터 이설공사 세부계획서를 제출 받아 현장입회 등을 실시하여 협의사항이행 여부, 상수도유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독 실시

③ 공사완료 후 시설이상 유무 확인하여 결과보고(사업소 ⇒ 배수과)

따로붙임  1. 이설 검토 결과서 1부

2. 상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강남수도사업소장(급수운영과장),새서울철도주식회사,한국철도시설공단이사장
주무관	박상열		배수과장	전결 01/29 이승완
협조자
시행	배수과-833	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화		/전송		/		/	부분공개(3)