문서번호	공간정보과-824
결재일자	2019.1.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
김영혁		고신석	01/29 이규상
협 조
	주무관			박광수
	주무관			홍석현
	주무관			박현대

「’18년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

불탐관로 점검 및 재탐사계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

상수도사업본부

(공간정보과)

「’18년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

불탐관로 점검 및 재탐사계획

2018년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업에서 탐사 실시한 관로 중 불탐관로에 대해 원인을 조사하고, 권역별 업체 간 합동조사로 탐사율 향상 및 고품질의 DB를 구축하고자 보고 드림.

1		개 요

□ 목 적

❍ 불탐관로 현장확인 및 원인 분석하여 다각적인 탐사방법으로 재탐사 실시

❍ 정탐으로 변경 가능한 관로 정탐처리하여 불탐율 감소 추진

□ 점검대상

*************************************

***************************

*****	***	*	***	***	***
*** ***	*****	*******	*******	******	*****
	*****	***	****	***	***

※ 정탐 : 탐사가 완료된 관로

불탐 : 탐사가 불가능한 관로

준탐 : 위치 확인이 가능하나 심도를 확인할 수 없는 관로

□ 점검기간 : 2019. 1. 30.~2. 28.

□ 점검방법

❍ 불탐 원인 및 유형 분석하여 현장 확인 후 적정한 탐사방법으로 재 탐사 실시

불탐원인 및 유형 확인		현장조사		재 탐사실시
전기 등 타 지하시설물 전자기장 간섭 가드레일 등 도로시설물 전자기장 간섭		타 지하시설물 조사 상수도 시설물 추가 매설 여부 확인 현장담당과 협의 실시		탐사방법 변경 (직접법, 간접법 등) 탐사 기계 변경 (MPL-H10S,RD8000 등)

❍ 불탐지역을 나머지 3개 권역에서 재 탐사 실시

불탐지역	중부,서부	동부,북부	강서,남부	강남,강동
재탐사업체	동부,북부 강서,남부 강남,강동	중부,서부 강서,남부 강남,강동	중부,서부 동부,북부 강남,강동	중부,서부 동부,북부 강서,남부

2		점검 및 재탐사 계획

□ 탐사현황

❍ 기존관로 조사/탐사 현황【전체 사업장】

*****	***	*	***	***	***
*** ***	*****	*******	*******	******	*****
	*****	***	****	***	***

❍ 기존관로 조사/탐사 현황【중부·서부지역】

*****	***	*	***	***	***
*	*****	*******	*******	*****	*
	*****	***	****	***	*
***	*****	******	******	*****	*
	*****	***	****	***	*
***	*****	******	******	*****	*
	*****	***	****	***	*

❍ 기존관로 조사/탐사 현황【동부·북부지역】

*****	***	*	***	***	***
*	*****	*******	*******	*****	*****
	*****	***	****	***	***
***	*****	*******	*******	*****	*
	*****	***	****	***	*
***	*****	******	******	*****	*****
	*****	***	****	***	***

❍ 기존관로 조사/탐사 현황【강서·남부지역】

*****	***	*	***	***	***
*	*****	*******	*******	******	*****
	*****	***	****	***	***
***	*****	******	******	*****	*****
	*****	***	****	***	***
***	*****	******	******	*****	***
	*****	***	****	****	***

❍ 기존관로 조사/탐사 현황【강남·강동지역】

*****	***	*	***	***	***
*	*****	*******	*******	******	*
	*****	***	****	**4	*
***	*****	******	******	*****	*
	*****	***	***0	***	*
***	*****	******	******	*****	*
	*****	***	****	**6	*

□ 세부 추진 계획

❍ 점검자 : 공간정보과장, 사업별 감독자

❍ 입  회 : 사업PM, 현장작업자

❍ 기  간 : 2019. 1. 30.～2. 28.

❍ 대  상 : **********************

❍ 방  법

- 불탐 원인 및 유형 확인

․용역업체에서 작성한 불탐조서를 확인하여 불탐 원인 및 유형별로 분류

- 현장조사

․지하시설물 통합정보 시스템을 활용하여 타 지장물 확인 및 재 탐사 개연성이 있는 구간을 사전 정리

․현장담당 직원과 협의하여 동 구간내 상수도 공사여부 확인(폐쇄, 철거등)

- 재 탐사 실시

․유형별 특성에 맞는 탐사방법으로 (직접법, 간접법 등) 재 탐사

․컨소시엄내 당초 작업팀과 교차로 재탐사 실시하여 개인차 소거

․주변 시설물(수도계량기 등)을 확인하여 직접 접지하여 재 탐사

․간선도로상 불탐구간은 휴일 한가한 시간대를 이용하여 탐사

******************

***********************************************

***	***	****	****	***
*****	********	********	********	*********
	****	*****	*****	*******
*****	********	********	********	*********
	****	*****	*****	*******
*****	********	********	********	*********
	****	*****	*****	*******

3		향 후 계 획

❍ 재 탐사 결과를 상수도 지리정보 시스템에 반영

❍ 불탐구간에 대한 이력을 철저히 관리하여 향후 굴착공사시 현장 보완. 끝.