문서번호	기반시설과-239
결재일자	2019.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장
김일문		01/29 라철흠
협조
	주무관		임영준

『한강 보행육교 외 시설물』

전수조사 점검결과 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1

한강사업본부 기반시설과

『한강 보행육교 외 시설물』

전수조사 점검결과 보고서

□ 점검개요

○ 점검일 : 2019.1.21.~1.27

○ 점검자 : 김일문, 임영준

○ 점검 시설물 : 성수구름다리외 20개 시설물

□ 점검결과

연번	시설명	손상위치	점검내용 및 손상규모	조치계획
1	성수구름다리	보행로바닥	목재 오일스텐 도장필요 440㎡	2019년 조치몌정
2	성수구름다리	전망대계단	논슬립 탈락 2M*17개	2019년 조치예정
3	올림픽대교북단하류계단	보행로바닥	목재 뒤틀림(노후전체교체필요) 2*35m= 70㎡	2019년 조치예정
4	낙천정나들목 승강기	승강기입구	판석파손 0.3*2m	2019년 조치예정
5	구의동 보도육교	경사로입구	핸드레일파손 24m- 스텐레스	2019년 조치예정
6	구의동 보도육교	보행로	방음판2개소파손(아크릴) 45*185*2개소	2019년 조치예정
7	옥수역사승강기	승강기계단	벽체 낙서	2019년 조치예정
8	한강대교북단상승강기	승강기벽체	전단지부착	2019년 조치예정
9	이촌2동보행육교제외지	육교계단	판석파손(2㎡)	2019년 조치예정
10	이촌2동보행육교	보행로	빗물받이 뚜겅 망실	2019년 조치예정
11	이촌2동보행육교	보행로	보행로 바닥 파손(3㎡)	2019년 조치예정
12	새남터 보도육교	명판	명판 훼손	2019년 조치예정
13	새남터 보도육교	보행로	바닥파손(1.5*4m)	2019년 조치예정

붙 임 : 사진대지