문서번호	정수시설과-399
결재일자	2019.1.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
노성제		전결 01/29 김석정
협 조

고소작업대 점검결과 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1. 29.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

고소작업대 점검결과 및 조치계획

정수설비 유지관리용 고소작업대에 대하여 점검한 결과, 설비 이상으로 작동이 불가하여 수리하고자 보고드림.

□ 고소작업대 현황

○ 보관위치: 중계펌프장 펌프실(송풍기 옆)

○ 용도: 천정 조명등, 밸브 등 점검용

○ 제원

제조사	정격하중(㎏)	탑승인원(명)	최대경사	동력원	제조일	형식번호
㈜쓰리제이테크	250	3	4.5	DC24V	2015.7.28	JC-25

□ 점검결과

○ 점검일시: 2019. 1. 29. 13:30 ~ 14:30

○ 점검자: 기계6급 이진근, 전기6급 노성제, 제조사 직원

○ 점검결과

- 축전지 충전장치 불량으로 충전 안됨

- 키뭉치 불량으로 무단 사용자 통제 곤란

□ 조치계획

○ 고소작업자 수리비 지출

- ***********

- 예산과목: 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비(수선유지비)

○ 지출방법: 신용카드 결제(채주: 쓰리제이테크)

- 제조 및 납품한 자와 수의계약

붙임  점검사진, 견적서, 매출전표  각 1부.  끝.