“현장상황 판단은 호랑이처럼 예리하게, 현장활동은 소처럼 침착하게!”
	구로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	[긴급]방재센터 전기설비(ATS) 긴급보수에 따른 비상대응계획 알림

1. 전산통신과-433(2019.1.29.)호와 관련입니다.

2. 방재센터 전기설비 긴급보수 계획에 따른 비상 대응 계획을 아래와 같이 알립니다.

가. 일    시: ********************************************

나. 작업내용: 서울종합방재센터 전기설비(ATS) 3대 긴급보수

다. 작업영향: 단전시간 중 상시전원 단전에 따른 UPS 전원 절체 운영

→ 작업시간 지연 발생시 비상수보체제 전환 운영 예정

1) UPS 전원 유지 시간 내 작업 미완료시 강남소방서 비상교환기 절체

- 일제방송 실시 후 비상교환기 전환예정

2) 강남소방서 비상교환기 절체시 방재센터 수보기능 마비시

- 소방서 자체수보 운영 : 소방서 상황요원 보강(비번자)

09:00~13:00 상황종료시까지

- 소방서 상황실내 119접수 전화기 개방

- 통합무전망(TRS) 및 UHF무전기 활용 자체 출동지령하달 및 관제실시

(방재센터와의 교신은 불가)

3. 행정사항

가. 비상교환기 절체대비 상기 작업시간내 소방서 상황실 상황근무자 보강 및 당직 근무자는 상황 종료시까지 합동근무에 임하기 바라며,

나. 현장대응단 및 각119안전센터에서는 출동대기에 만전을 기하시기 바랍니다.  끝.

붙임  전기설비(ATS) 교체 계획서 1부.

2. 정보시스템 대응방안 1부.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,수궁119안전센터장,고척119안전센터장,구로119안전센터장,독산119안전센터장,시흥119안전센터장,신도림119안전센터장,공단119안전센터장
상황실장	심재주		지휘1팀장	김병철		현장대응단장	01/30 김운하
협조자
시행	현장대응단-701	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12)	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02)2618-0119	/전송	02)2619-0121	/	jae-bbi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)