＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신자	현장민원과장
(경유)
제 목	2019년 1월 노후 옥내급수관 교체공사 후 수질검사 결과

1. 급수설비과과-691(2016.01.20.)호 및 급수설비과-855(2017.1.26.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 사업소 관내에 위치한 노후 옥내 급수관 교체 공사 완료 가구들을 대상으로 수질검사를 실시하고, 그 결과를 붙임과 같이 통보 합니다.

◎ 1월 수질검사 및 설문조사 실시 현황

- 총 수질검사 35건(누계 35건), 설문조사 34건(누계 34건, 공가 1건)

○ 교체 전·후 수질검사 : 산호빌라 등 35건

구분		합계	강서	구로	양천
합계		35	-	23	12
1월	적합	35	-	23	12
	거부
	공가	-	-

3. 아울러 노후옥내배관 교체후 수질검사 의뢰시, 건물주와 세입자 전화번호를 반드시 기재하여 주실 것을 협조 요청합니다.(방문시 세입자의 불편을 사전 해소)

붙 임  2019년 노후배관교체 후 수질검사 1월 1부.   끝.

	행정지원과장
주무관	박현아		수질팀장	김철		행정지원과장	01/30 김창년
협조자
시행	행정지원과-2115	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)