문서번호	운영과-779
결재일자	2019.1.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
이창하		01/30 최영효
협 조
	주무관			이윤동

중랑천 용수공급시설

청소용 재이용수 송수배관 설치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

중랑물재생센터

(운영과)

중랑천 용수공급시설 청소용 재이용수 송수배관 설치계획

중랑천 용수공급시설 원활한 시설운영을 위해 경사판침전지 등 청소를 위한 재이용수 공급 배관 설치계획을 보고드림

□ 대상시설 : 중랑천 용수공급시설 청소용 재이용수 배관

시 설 명	규 격		비 고
중랑천용수공급시설 침전지 청소용 재이용수 배관	강관, 플랜지, 체크밸브 등

□ 설치배경

○ 용수공급동 경사판침전지 수질관리를 위해 주기적을 침전지 청소가 필요하나현재 잡용수 배관 용량으로는 청소에 어려움이 있음

○ 부족한 청소수 보완을 위해 필요시 상수도를 이용함에 따라 재이용수 이용 가능 토록 시설 설치 필요

□ 조치계획

○ 용수공급동 지하 저류조에 배관을 설치 용수공급동 처리수를 활용 청소시행

○ 재이용수 이송배관 배관 우선설치

○ 예산과목 :

- 자재구매

중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비, 일반재료비, 중랑천 용수공급시설 기전시설물 부품구매

- 이송배관 설치 노임 등

중랑물재생센터 수처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수처리분야 소규모 수선비

○ 소요예산

- 강관 등 배관 자재비 : 4,466천원(부가세포함)

- 이송배관 설치 노무비 등 : 3,938천원(부가세포함)

붙 임 : 견적서 2부. 끝.