		남부수도사업소
CU********0*******A07***************E0500-1&
수신자		************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 알림

1. 서울의 수돗물 “아리수”에 애정과 관심을 가져 주신 ****님께 감사드립니다.

2. ****님의 수질검사신청에 따라 방문하여 수질검사를 실시한 결과 아래와 같이「먹는 물 수질기준」에 “적합” 하였음을 알려 드리오니 안심하시고 음용하시기 바랍니다.

3. 우리사업소에서는 항상 믿고 마실 수 있는 안전한 "아리수" 공급에 최선을 다하겠으며, “아리수"에 대한 문의사항이 있을 경우 언제라도 행정지원과(수질팀 전화 :3146-4521)로 연락 주시면 성의를 다하여 답변 드리겠습니다. 감사합니다.

성명	***
주소	********************************************************
민원내용	신생아 곧 태어날 예정으로 물을 끓여야할지 여부 확인 위해 수질검사 신청함

검사자	직급 :		공업7	성명 :		임영택	채수일자		2019.01.30.
검사일자	2019.01.30.						처리일자		2019.01.30.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.1			0.18			0.15			0.04
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.08
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
『아리수 음용을 위한 수질검사 신청』 - 수질검사 결과 『먹는 물 수질기준』에 “적합”하였습니다.	- 서울의 수돗물 『아리수』는 믿고 마실 수 있는 안전한 물이므로 안심하고 음용하시기 바랍니다. - 처음 사용시 수돗물을 조금 흘려보내고 사기나 유리용기에 담아 냉장고에 일정시간 보관 후 차게 드시거나, 녹차티백이나 레몬 조각을 넣어 드시면 소독냄새 없이 맛있게 음용하실 수 있습니다.	수질검사 결과서 현장 배부

끝.

								남부수도사업소장
주무관							임영택				수질팀장					代황현석					행정지원과장					01/30 代신민철
협조자
시행			행정지원과-2237										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/			arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-4521							/전송			02-3146-4479					/														/	부분공개(6)