		남부수도사업소
CU********0*******A07***************E0500-1&
수신자		*************************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 알림

1. 서울의 수돗물 "아리수" 에 애정과 관심을 가져 주신 ****님께 감사드립니다.

2. ****님의 수질검사신청에 대하여 수질검사를 실시한 결과 아래와 같이 「먹는물수질기준」에 "적합" 하였으며, 수돗물이 푸르게 보이는 이유 및 방지방법 등은 아래의 조치사항 및 처리결과를 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 우리사업소에서는 항상 믿고 마실 수 있는 안전한 "아리수" 공급에 최선을 다하겠으며,"아리수"에 대한 문의사항이 있을 경우 언제라도 행정지원과(수질팀 전화:3146-4521)로 연락 주시면 성의를 다하여 답변 드리겠습니다. ****님의 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 기원합니다. 감사합니다.

성명	***
주소	*****************************************************************
민원내용	수질검사 신청

검사자	직급 :		공업7	성명 :		임영택	채수일자		2019.01.30.
검사일자	2019.01.30.						처리일자		2019.01.30.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.1			0.18			0.06			0.08
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
- 물은 여러 빛깔 중 빨간계통의 빛을 잘 흡수하는 반면 푸른색의 빛을 덜 흡수합니다. 따라서, 물 표면 근처에서 반사된 파란색의 빛 때문에 욕조에 담겨진 물이 푸르게 보입니다. 바닷물이 푸르게 보이는 것와 같은 원리입니다.	- 투명한 유리잔에 물을 떠서 밝은 곳에 비쳐보아 물은 색이 없음을 확인함. - 청수현상은 수질에는 전혀 영향이 없으므로 안심하고 음용하시기 바랍니다.	수질검사결과서 현장 배부

끝.

								남부수도사업소장
주무관							임영택				수질팀장					代황현석					행정지원과장					01/30 代신민철
협조자
시행			행정지원과-2236										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/			arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-4521							/전송			02-3146-4479					/														/	부분공개(6)