문서번호	시설관리과-2355
결재일자	2019.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
오창금		김효수	01/31 김기상
협조

1월 퇴수내역

2019. 1

시설관리과

퇴 수 량 내 역
2019년 1월 31일			작업자	반장	반장
작업구역	영등포구 지역			조진국	오창금
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
1.10	양평동3가 30-17	80	3.5	30	76	관말정체
1.17	양평동2가 43-7	80	3.5	30	76	관말정체
1.24	양평동3가 77-80	100	3.5	30	71	관말정체
1.22	신길동 101-7	80	3.5	30	76
합 계				120	299

붙임 : 공공용수 관리대장 1부.  끝.